CONSEIL PERMANEN DE 	OEA/Ser.G

L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS 	CP/CAAP-3007/09 rev. 1 corr. 1

17 août 2009

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES	Original: anglais

ET BUDGÉTAIRES

_________________________________________________________________________________

PROPOSITION RELATIVE À LA MISE EN ROUTE  DE TRAVAUX DE RÉPARATIONS STRUCTURELLES D’URGENCE DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL DE L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS ET LE BÂTIMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

I.	Antécédents

Durant ces deux dernières années, le Secrétariat général a établi trois rapports sur le stade des réparations de nos bâtiments:

- Rapport sur l’état actuel et évaluation des installations (ECR). Ce rapport a été achevé en décembre 2007 par la Société John Milner and Associates et il a relevé des déficiences d’ordre structurel, mécanique, ainsi que des déficiences de terrain et une rapide dégradation des biens historiques de l’OEA le long de l’Avenue Constitution à Washington D.C. Le Rapport a recommandé des interventions immédiates à moyen et à long terme pour réparer et améliorer les bâtiments de l’OEA le long du complexe à l’Avenue Constitution, (CAC). Le CAC  couvre  le Bâtiment principal (MNB), le Musée, la “Casita” et le Bâtiment administratif (ADM). Un résumé de ce rapport a été présenté à la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) le 11 février 2008 (CP-CAAP-2946/08).

- Enquête d’expertise structurelle achevée en décembre 2007 par Cagley and Associates. Ces deux études ont relevé des déficiences structurelles et une dégradation du Bâtiment sis à la 16ème Rue (« Casa del Soldado »), et du stationnement automobile au Bâtiment du Secrétariat général (GSB). Les conclusions  de ces enquêtes ont été soumises à la CAAP en même temps que le Rapport du 11 février 2008. L’une des enquêtes a recommandé des réparations d’urgence au stationnement automobile du GSB en vue d’éviter des dommages aux zones déstratifiées de béton et remplacer les barres de renforcement corrodées.

- La société Blake Real Estate a achevé, le 19 mars 2009, une mise à jour de l’étude,  dont fait état le premier paragraphe ci-dessus. Elle a procédé à un nouvel examen des biens en détérioration du CAC dont l’état a été jugé le plus sérieux dans le rapport d’évaluation.  En 2007, l’ECR a également présenté un calendrier estimatif indiquant la date à laquelle les réparations devraient être entreprises pour remédier aux problèmes les moins urgents.

Aucune de ces réparations, qu’elles soient urgentes ou non, n’a été entreprise en raison du manque de ressources financières. Entretemps, les bâtiments du CAC et les installations connexes, ainsi que le stationnement automobile du GSB, ont continué de se dégrader davantage. Selon le rapport le plus récent de Blake, des réparations immédiates sont requises maintenant, parce que les problèmes les plus sérieux posent une grave menace pour la santé et la sécurité des employés du SG/OEA, des délégués et des visiteurs, ainsi que pour la viabilité de l’infrastructure de l’OEA.

- Menaces immédiates  pour les personnes et  l’infrastructure

Les rapports susmentionnés ont recensé six problèmes spécifiques et urgents au Bâtiment principal et au GSB; ces problèmes posent une menace imminente à la santé et la sécurité et requièrent une solution immédiate:

- La fontaine du patio aztèque et les structures de l’allée de service. Ces deux zones accusent une profonde dégradation causée par la corrosion de l’acier structurel  et de renforcement. La corrosion de ces structures de soutènement se poursuit et il est impératif que des réparations soient effectuées dans les meilleurs délais pour éviter une défaillance possible (affaissement) des structures.

- La salle des machines et du système électrique située au sous-sol du MNB. En raison de son emplacement souterrain, la salle d’équipement électrique et des machines a connu deux inondations depuis 2006 et est exposée à d’autres. La combinaison d’équipement électrique et de l’eau pose une grave menace pour tous ceux qui pénètrent dans ce lieu. Le système électrique dans sa présente configuration n’est pas en conformité avec les normes modernes qui régissent un fonctionnement et un entretien sûrs de l’équipement. Cette salle d’équipement électrique et de machines abrite également des appareils tels que des refroidisseurs, des pompes, des chauffe-eau, des compresseurs et des unités de ventilation de l’air.

- Modernisation du système de sonnerie d’alarme incendie et de sécurité de vie dans l’ensemble du MNB. Le MNB ne dispose d’un important diffuseur, de détecteurs d’incendie et de système d’alarme incendie. Ces systèmes sont requis pour être en conformité avec les normes actuelles et protéger les occupants.

- Maçonnerie et humidité thermique et protection au MNB. La fenêtre à tabatière du MNB prend l’eau et requiert des réparations et des améliorations majeures pour mettre un frein à la dégradation découlant des eaux stagnantes et aux fuites dues au refroidissement et au chauffage. De même, la dégradation et l’infiltration des eaux sur les marches en marbre devant le bâtiment méritent également des réparations urgentes.

- Stationnement automobile de la rue C. En 2008, en vue de remédier à la dégradation du stationnement automobile au Bâtiment principal et d’éliminer les eaux de ruissellement qui inondent la salle des machines, comme indiqué au point 2 ci-dessus, le Secrétariat général a lancé des appels d’offre pour réparer les installations. Le SG/OEA a retenu une firme d’architectes (Professional Design Group) d’une part pour concevoir les travaux d’amélioration, y compris la prise en charge des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion due aux sédiments, et d’autre part, pour obtenir les autorisations officielles requises des institutions locales.  Grâce à ces améliorations, l’eau n’inondera plus l’allée de service et la salle des machines.

- Stationnement automobile du GSB. Il faut prêter sans délai une attention à des zones de béton sérieusement déstratifié et les barres de renforcement corrodées doivent être remplacées. Ces travaux exigent l’installation d’une membrane élastométrique d’étanchéité sur les balcons G-1 et G-2, des réparations de plus de 9000  pieds carrés (836 mètres carrés) et le remplacement de plus de 400 pieds linéaires de barres de renforcement.

La mise en route de travaux de réparations et de modernisation d’urgence dont font état les paragraphes 1 à 6 ci-dessus pour remédier aux menaces imminentes à la santé et à la sécurité ont un devis estimatif de $6,1 millions  comme l’indique le Tableau 1:

|  | Infrastructure | Coûts de modernisation | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | encourus | estimatifs |  |
| 1 | Patio du MNB et allée de service | $0 | $514,000 | $514,000 |
| 2 | Équipement électrique de service | $0 | $1,728,000 | $1,728,000 |
| 3 | Modernisation du système d’alarme incendie/sécurité de vie | $0 | $2,128,000 | $2,128,000 |
| 4 | Protection de la maçonnerie et contre l’humidité thermique | $0 | $1,074,000 | $1,074,000 |
| 5 | Stationnement automobile de la Rue C au MNB | $36,000 | $200,000 | $236,000 |
| 6 | Stationnement automobile au GSB | $0 | $420,000 | $420,000 |
|  | Total | $36,000 | $6,064,000 | $6,100,000 |

Tableau 1

- Réparations et améliorations à moyen et à long terme

L’ECR a aussi recommandé des interventions à moyen et à long terme pour réparer et améliorer les bâtiments et les installations de l’OEA. Ces recommandations ont été organisées en fonction des conditions critiques qui se posent pour la santé et la sécurité ainsi que pour le fonctionnement des bâtiments.  Le montant des fonds requis pour les réparations appelées à protéger ces biens et les rendre conformes aux normes internationalement reconnues de sécurité, de santé et de conservation dépassent la somme de $38 millions  (sur la base de l’évaluation des installations ECR). Toute modification des installations (par exemple pour agrandir des salles ou modifier la présente configuration de l’un des bâtiments) entraînerait des coûts additionnels.

- Réparations à moyen terme

  - Modernisation de la plomberie

  - Actualisation du système électrique

  - Actualisation des machines au MNB

  - Réparation du marbre au MNB

  - Contrôle des inondations au complexe de l’Avenue Constitution

  - Actualisation du CAC pour établir la conformité avec la Loi concernant les Américains handicapés (ADA).

- Réparations à long terme

  - Modernisation du chauffage et de la climatisation au bâtiment administratif

  - Finition du métal/pierre au CAC

  - Rénovation  du bassin au MNB

  - Modernisation du système de sécurité au CAC

- Résumé

Le coût des réparations immédiates, à moyen et à long terme pour mettre un frein au délabrement et à la dégradation indiqués dans le Rapport sur l’état actuel et l’évaluation des installations (ECR) et les deux expertises structurelles se chiffrent à environ $40.5 millions, comme le montre le tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

|  | Rapport | Coût estimatif (en millions) | Bâtiments |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport sur l’état actuel et évaluation des installations (ECR) | $38.1 | MNB, Casita, Musée, et ADM |
| 2 | Enquête d’expertise structurelle | $1.8 | Pink Palace (Casa del Soldado) |
| 3 | Enquête d’expertise structurelle | $0.6 | GSB |
|  | Total | $40.5 |  |

- Sources de financement actuellement disponibles pour des réparations urgentes

Deux sources de financement sont actuellement disponibles pour des réparations urgentes, à savoir:

1.	Le Fonds d’investissement pour les bâtiments, CP/RES. 831 (1342/02), institué avec un crédit initial de $4.2 million pour la rénovation et/ou les améliorations des bâtiments historiques de l’OEA. Ce fonds a un solde non décaissé d’environ $1.2 million (Annexe 1);

2. 	Le compte des services de stationnement automobile, qui dispose d’un solde d’exploitation qui, au 31 décembre 2008, se portait à $255 000. De ce montant, une somme estimative de $100,000 a été affectée au financement partiel du coût du stationnement au GSB et aux projets de l’aire de stationnement au MNB (Annexe II)

- Proposition

Le Secrétariat général propose d’utiliser la somme de $100,000 pour le Compte des services de stationnement et la somme de $1 034,000 du Fonds d’investissement pour immédiatement entamer les réparations dans les secteurs suivants indiqués dans le tableau 1 ci-dessus:

|  | Infrastructure | Coûts des rubriques à mettre | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coûts encourus | Coûts estimatifs |  |
| 1 | Patio du MNB et allée de service | $0 | $514,000 | $514,000 |
| 2 |  | $0 | $0 | $0 |
| 3 |  | $0 | $0 | $0 |
| 4 |  | $0 | $0 | $0 |
| 5 | Aire de stationnement à la rue C | $36,000 | $200,000 | $236,000 |
| 6 | Stationnement automobile au GSB | $0 | $420,000 | $420,000 |
|  | Total | $36,000 | $1,134,000 | $1,170,000 |

Le solde de $4.9 millions requis pour des réparations urgentes sera financé ou bien  a) à travers un devis spécial soumise aux États membres (annexe III) ou b) un prêt commercial autorisé par la CAAP.

En vue d’entamer les réparations à moyen et à long terme mentionnées ci-dessus, le Secrétariat général prépare un exposé à l’intention de la CAAP, lequel inclura un plan global immobilier et d’investissement, ainsi qu’un calendrier de collecte de fonds.

Demande d’action: La Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) doit autoriser l’utilisation du solde dont fait état l’objet de dépenses pour infrastructure dans la résolution CP/RES. 831 (1342/02), en vue de commencer  ces réparations d’urgence qui font grand besoin. Un  projet de résolution est joint au présent document.

ANNEXE I

PRÉLIMINAIRE ET NON VÉRIFIÉ

Organisation des États Américains

État des allocations supplémentaires en vertu de la résolution CP/RES. 831 (1342/02)

Depuis le début (7 janvier 2003) jusqu’au 31 décembre 2008

-------

Allocations supplémentaires	Virements	Intérêt (A)	Allocation disponible Dépenses	Engagements non réglés (B)	Solde total

-------

Rénovations de la Salle Simon Bolivar

Salle à usage multiple (Salle Guerrero)

Fonds d’investissement

Améliorations technologiques au Bâtiment principal et au Bâtiment administratif

Initiatives de l’UPD en matière de règlement de différends

Fonds pour la paix

Sous-fonds du Fonds pour la paix

Bassin du Rio Negro Honduras / Nicaragua

Commission interaméricaine des droits de l’homme

Bibliothèque Colomb

Information publique / Relations extérieures pour poursuivre des activités de vulgarisation

Bureau des relations extérieures

Étude de gestion

Programmes de bourses d’études, de perfectionnement et de recherche de l’OEA

Mandats des Sommets des Amériques

Cour interaméricaine des droits de l’homme

TOTAL

PRÉLIMINAIRE ET NON VÉRIFIÉ

Organisation des États Américains

État des allocations supplémentaires en vertu de la résolution CP/RES. 831 (1342/02)

Depuis le début (7 janvier 2003) jusqu’au 31 décembre 2008

-------

Résumé:

(A) Comprend l’intérêt accru au 31 décembre 2008.

(B) Engagements pris relativement à cette activité mais pas encore déboursés.

(C) Ce montant est composé des transactions suivantes:

$1 341 244	Versement du Fonds d’investissement pour payer le reste des frais de rénovation de la Salle Simon Bolivar (document portant la cote CP/CAAP-2733/05)

90 000	Versement du Fonds d’investissement pour payer la restauration du vestibule de la Salle Simon Bolivar

(214 192)	Versement de crédits non déboursés provenant de projets ou d’activités terminés, vers le Fonds d’investissement, à la date de l’établissement du présent rapport

$1 217 052

(D) Versement de crédits non déboursés ($480, $902, $14, $259 542) provenant de projets ou d’activités terminés, vers le Fonds d’investissement, à la date de l’établissement du présent rapport

(E) Ce montant est composé des transactions suivantes:

(1 708 000)	Pour moderniser et installer l’infrastructure du Bâtiment principal et du Bâtiment administratif en matière de technologie de l’information et pour en accroître la capacité, comme il en avait été décidé à la réunion de la CAAP du 5 mai 2004 (document portant la cote CP/CAAP-2701/04).

(1 341 244)	Versement pour payer le reste des frais de rénovation de la Salle Simon Bolivar (document portant la cote CP/CAAP-2733/05).

(90 000)	Versement pour payer la restauration du vestibule de la Salle Simon Bolivar

258 068	Versement de crédits non déboursés provenant de l’ « étude de gestion » terminée.

(624 000)	Versement pour payer le déficit budgétaire des comptes d’entretien de l’OEA approuvé à la réunion de la CAAP du 23 août 2005.

902	Versement de crédits non déboursés provenant du projet inactif « Information publique / relations extérieures pour réaliser des activités de vulgarisation ».

14	Versement de crédits non déboursés provenant du projet inactif « Bureau des relations extérieures ».

1 473	Versement de crédits non déboursés provenant du surplus de revenu d’intérêts du projet inactif « Étude de gestion ».

480	Versement de crédits non déboursés provenant du projet inactif « Salle à usages multiples (Salle Guerrero) ».

214 191	Versement de crédits non déboursés provenant du projet inactif « Rénovation de la Salle Simon Bolivar ».

(F) Versement destiné à moderniser et installer l’infrastructure du Bâtiment principal et du Bâtiment administratif en matière de technologie de l’information et à en accroître la capacité, comme il en avait été décidé à la réunion de la CAAP du 5 mai 2004 (document portant la cote CP/CAAP-2701/04). $1 708 000.

(G) Comprend:

(100 000)	Virement effectué pour financer le nouveau projet « Bassin du Rio Negro Honduras / Nicaragua »

(421 909)	Virement effectué pour financer le projet « Sous-fonds du Fonds pour la paix »

(521 909)

(H) Comprend:

421 909	Virement de crédits provenant du projet « Fonds pour la paix » pour financer le projet « Sous-fonds du Fonds pour la paix »

(13 972)	Virement au projet « Traite des personnes »

3 465	Retour de crédits provenant du projet « Traite des personnes »

411 402

(I) Virement de $100 000 du Fonds pour la paix pour financer le nouveau projet « Bassin du Rio Negro Honduras / Nicaragua ».

(J) Comprend pour $415 941 d’allocations non déboursées provenant du Fonds ordinaire au 31 décembre 1998, conformément à la résolution AG/RES. 1 (XXV-E/98).

Du financement pour cet élément du budget a été obtenu en 2002.

(K) Comprend:

76 736	Augmentation de $76 736 des allocations supplémentaires correspondant à un versement d’allocations non déboursées du Fonds ordinaire pour 2003 et un report de 2002 en vertu de la résolution AG/RES. 1909 (XXXII-O/02).

3 000	Don de $3 000 reçu du Gouvernement de la Turquie.

1 472 072	Remboursement d’un prêt temporaire du Fonds ordinaire pour des bourses de recherche conformément à la résolution CP/RES. 894 (1516/05).

22 367	Versement d’une allocation non déboursée de 2005 pour des bourses de recherche provenant du Fonds ordinaire, conformément à la résolution AG/RES. 1460 (XXVII-O/97).

732 255	Versement d’une allocation non déboursée de 2006 et 2007 ($339 382 et $392 773) pour des bourses de recherche provenant du Fonds ordinaire, conformément à la résolution AG/RES. (XXXVI/06) et (XXXVII/07).

2 306 430

(L) Versement au Secrétariat administratif de la ZLEA (projet de renforcement des capacités commerciales)

ANNEXE II

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

FONDS DES SERVICES DE STATIONNEMENT

ÉTAT DES CHANGEMENTS DANS LE SOLDE DU FONDS

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

(Préliminaire et non vérifié)

Augmentations

Déductions sur le salaire (employés)	$	470 439

Autres personnes		143 965

Coopérative d’épargne et de crédit		14 432

Vente de billets de métro		48 825

Retours et remboursements		2 706 (A)

Intérêts accrus		13 767

Total des augmentations			694 134

Diminutions

Dépenses et obligations

Contrats en matière de personnel	$	114 928

Stationnement		756 145

Entretien et autres dépenses		20 396

Total des diminutions			891 468 (B)

Changement net au cours de la période étudiée		(197 334)

Solde comptant au début de la période étudiée		451 964

Solde du Fonds à la fin de la période étudiée		$	254 630

(A) Chèque reçu de Progressive Universal Insurance Company le 25 février 2008.

(B) Comprend des engagements en cours pour 2009 pour les montants suivants:

Contrats en matière de personnel	$	56 520

Stationnement		147 610

Entretien et autres dépenses		4 330

$	208 460

Annexe III

# Footnotes

La présente version révisée des documents reflète  les changements introduits à la section « VI. Proposition » (page 5). En outre cette version révisée comprend l’ANNEXE III : Évaluation spéciale recommandée pour 2010 pour les réparations du Bâtiment (page 12)

Suite à ce rapport, l’allée de service a été fermée aux voitures en février 2009.

Le coût de recrutement de cette firme a été financé par des fonds provenant du Compte des Services de stationnement ($36 000). Ce compte est utilisé pour recevoir le dépôt de tous les frais versés par les usagers  (personnel, sous-traitants et autres) du stationnement. Les frais sont calculés à un niveau suffisant pour rembourser au Secrétariat général les dépenses encourues pour le maintien et le fonctionnement du stationnement automobile du SG/OEA, ainsi que le coût  de subvention du stationnement du personnel.

Les réparations du stationnement  automobile du GSB n’étaient pas couvertes dans le projet de rénovation du GSB, dont l’objectif consistait à rénover l’intérieur du Bâtiment. Par conséquent, le projet de rénovation majeure n’a pas inclus les travaux structurels dans le stationnement. En outre, le stationnement a connu une dégradation sensible depuis l’étude architecturale réalisée il y a huit ans, laquelle avait mené à la rénovation du GSB.

Le Secrétariat général est incapable d’allouer le solde intégral du fonds de stationnement aux réparations, compte tenu des frais de fonctionnement tels que les espaces commerciaux de stationnement, le personnel sous contrat du stationnement, ainsi que d’autres frais mineurs de maintenance et de fournitures.

# Text boxes

%

2010

%

EU $1,000

Dominique

0.022

1.1

Grenade

Guyana

0.022

1.1

Guyana

0.022

1.1

Saint Kitts et Nevis

0.022

1.1

St. Vincent et- Grenadines

0.022

1.1

Antigua et Barbuda

0.022

1.1

Saint Lucie

0.022

1.1

Belize

0.022

1.1

Haïti

0.045

2.3

Honduras **

0.045

2.3

Nicaragua

0.045

2.3

Suriname

0.045

2.3

Bolivie

0.046

2.3

Barbade

0.060

3.0

Bahamas

0.077

3.9

El Salvador

0.105

5.3

Jamaique

0.123

6.2

Paraguay

0.124

6.2

Trinité-et-Tobago

0.152

7.6

Panama

0.163

8.2

Uruguay

0.181

9.1

Costa Rica

0.187

9.4

Guatemala

0.187

9.4

République dominicaine

0.206

10.3

Equateur

0.207

10.4

Pérou

0.553

27.7

Colombie

0.839

42.0

Chile

1.073

53.7

Venezuela

2.060

103.1

Argentine

3.211

160.7

Brésil

7.953

397.9

Mexique

8.141

407.3

Canada

13.761

688.6

États-Unis

59.470

2,975.7

Total partiel

99.234

4,966.0

$

Cuba

0.766

38.3

Total

100.000

5,004.3

$

* en vertu de la résolution  AG/RES.1 (XXXIV-e/07)

**Le 5 juillet 2009 l’Organisation des États Américains a invoqué l’article 21 de la Charte démocratique interaméricaine , en vertu de   laquelle la participation du Honduras a été suspendue de l’institution continentale. Le montant est indiqué pour établir le pourcentage correspondant à chaque État membre .

CP22781F01

I.

Devis spécial recommandé pour 2010 pour les réparations du bâtiment

(Devis spécial = $4.9 million)