CONSEIL PERMANENT DE 	OEA/Ser.G

L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CP/CAAP-3010/09

16 juillet 2009

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES	Original: anglais

ET BUDGÉTAIRES

STRATÉGIE VISANT À ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES BÂTIMENTS DU SIÈGE DE L’OEA

- Renseignements généraux

- Pendant plusieurs années, le SG/OEA a encouragé la conservation de l’énergie à la fois pour réduire les coûts et pour contribuer à la préservation de l’environnement.

- La certification Energy Star décernée récemment au bâtiment de la rue F par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis témoigne de notre succès jusqu’à maintenant.

- Mais il faut faire plus. La Commission des vérificateurs extérieurs a recommandé que le SG/OEA élabore une stratégie destinée à accroître encore plus l’efficacité énergétique dans tous les bâtiments de l’OEA afin d’épargner plus de ressources et de contribuer à la préservation de l’environnement.

- Introduction

- Les édifices consomment plus de 40 % de toute l’énergie consommée aux États-Unis. Les édifices commerciaux sont responsables de 18 % de l’ensemble de la consommation d’énergie aux États-Unis et contribuent à environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays.

- La consommation d’énergie représente 30 % des coûts d’exploitation d’un édifice à bureaux commercial typique (services publics, entretien, terrains et nettoyage), ce qui en fait le coût d’opération contrôlable le plus important. Une efficacité énergétique accrue comporte des bénéfices directs et appréciables pour les propriétaires.

- En 2008, le Secrétariat général a consommé pour environ $ 1,2 millions en électricité, plus de $ 200 000 en vapeur et $ 60 000 en eau.

- Politiques et pratiques du SG/OEA

- Le Secrétariat général s’est engagé à rendre nos installations efficaces sur le plan énergétique, réduisant ainsi la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre.

- Le SG/OEA a mis en œuvre des politiques et a apporté des améliorations visant à aider à réduire la consommation d’énergie. Ces politiques et améliorations comprennent les suivantes:

  - Entretien préventif de matériel mécanique, électrique et de plomberie.

  - Achat d’appareils électroniques et mécaniques et de fournitures de bureau efficaces sur le plan énergétique et respectueux de l’environnement (p. ex. photocopieurs, consolidation de serveurs).

  - Diminution du nombre d’heures de chauffage et de climatisation le soir et les fins de semaine.

- Résultats obtenus

- La mise en œuvre de ces politiques a aidé le Secrétariat général à réduire ses coûts d’opération en 2008, par rapport à 2007:

  - La consommation d’électricité a diminué de 587 000 kilowatts/heure, permettant d’épargner $ 82 000.

  - La consommation d’eau a été réduite de plus de 900 000 gallons, permettant d’épargner $ 9 000.

- Une nouvelle technologie de la communication, comportant des appareils multifonctions qui permettent l’impression recto verso, a permis de réduire l’usage de papier de 20 %, de même que l’usure du matériel. Les économies de consommation de papier entre 2002 et 2008 s’élèvent à $ 79 000.

- Il faut faire plus

- Le rapport de 2007 d’évaluation des conditions existantes révélait des déficiences ainsi qu’une détérioration du matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) d’une valeur de $ 3,8 millions, lesquelles ont une incidence directe sur la consommation d’énergie.

- Le rapport susmentionné recommandait également l’installation de deux chaudières à gaz, évaluée à $ 350 000, pour produire notre propre chaleur et éliminer la vapeur achetée à l’externe, dispendieuse. Le coût de cette installation est inclus dans l’investissement de $ 3,8 millions nécessaire.

- Certification Energy Star

- Les mesures déjà prises ont valu au bâtiment de la rue F une certification Energy Star en avril 2009.

- La certification Energy Star est la marque d’un rendement énergétique supérieur et indique que le bâtiment de la rue F est l’un des plus efficients au pays, qu’il permet des économies d’énergie, empêche l’émission de gaz à effet de serre et protège l’environnement.

- Certification LEED-EB

- Pour se qualifier pour la certification LEED-EB (Leadership in Energy and Environmental Design for existing buildings), la vérification “LEED for Existing Building” réalisée en 2008 a recommandé des améliorations supplémentaires dans les domaines suivants:

  - Efficience de l’usage de l’eau

  - Réduction d’énergie

  - Acquisition de matériaux respectant l’environnement

  - Réduction de la quantité de déchets solides produits par les opérations du bâtiment

  - Qualité de l’environnement intérieur

- Ces améliorations entraîneront des épargnes supplémentaires annuelles entre 10-20 % dans les coûts des services publics.

- Le coût de la mise en œuvre de ces améliorations est évalué à $ 64 500.

- Contrat d’économie d’énergie

- L’étude des bâtiments du SG/OEA réalisée par Honeywell en 2008 recommandait un programme d’emprunt de $ 1,3 million dans le cadre d’un contrat d’économie d’énergie (ESCP) pour l’achat de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

- L’étude réalisée par Honeywell recommandait également des améliorations et des modernisations qui pourraient faire économiser environ $ 155 000 annuellement dans le Complexe de l’avenue Constitution (Bâtiment principal, musée, Casita et annexe administrative).

| Coûts annuels estimés | Électricité $ 321,9 | Vapeur $ 222,4 | Eau $ 37,4 | Total $ 581,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts annuels futurs estimés* | Électricité $ 294,5 | Gaz naturel $ 96,9 | Eau $ 35,7 | $ 427,2 |
| Économies annuelles estimées | $ 27,3 | $ 125,4 | $ 1,6 | $ 154,5 |

*Après la mise en œuvre

- Ces économies d’opération garanties par Honeywell permettront de rembourser le prêt sur une période de huit ans et demie.

- Coûts de mise en œuvre

| Initiatives en matière d’énergie | Coûts estimés | Économies annuelles estimées | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Améliorations au bâtiment de la rue F en vue de la certification LEED-EB. | $ 64 500 | 10 – 20 % en services publics | Fonds ordinaire |
| 2. Faire un emprunt de $ 1,3 million dans le cadre d’un contrat d’économie d’énergie (ESCP) qui sera remboursé avec les économies garanties. | $ 1 325 000 | $ 155 000 | Emprunt bancaire |
| 3. Installation d’une chaudière pour remplacer le système de chauffage actuel (à la vapeur), comme recommandé par le rapport d’évaluation des conditions existantes et par l’étude d’Honeywell. | $ 350 000 | $ 125 000 | Fonds ordinaire et CP/RES. 831 (1342/02) |

- Recommandations

- Mise en œuvre graduelle d’améliorations LEED-EB, estimée à $ 64 500, en utilisant les ressources actuelles du Fonds ordinaire (point 1 dans le tableau précédent).

- Installer une chaudière (point 3) et la financer avec des ressources provenant de crédits du Fonds ordinaire et du Fonds d’investissement pour les bâtiments (CP/CAAP/RES. 831), de la façon suivante:

Fonds ordinaire	$ 175 000

CP/CAAP/RES. 831	$ 175 000

$ 350 000

- Continuer d’explorer la mise en œuvre d’un contrat d’économie d’énergie (ESPC) (point 2) pour l’achat d’autres améliorations mécaniques et pour des modernisations.

- Mesure proposée

- Que la CAAP autorise l’utilisation de $175 000 à l’article sur l’infrastructure dans la résolution 831 pour entreprendre ces réparations urgentes.

# Text boxes

CP22668F04

CP22668F04