CONSEJO PERMANENTE DE LA	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-3211/13 rev. 5

4 abril 2014

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Original: español

Y PRESUPUESTARIOS

ESTRATEGIA INTEGRADA PARA BIENES INMUEBLES/

RESUMEN

Durante la sesión de la CAAP del 1 de abril de 2014, la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA presentó el documento CAAP/GT/RVPP-232/14, el cual contiene una versión actualizada de la estrategia integrada para bienes inmuebles, para consideración de esta Comisión.  Se decidió entonces que la Presidencia de la CAAP presentaría este documento al Consejo Permanente, con los siguientes cambios y sugerencias:

- Se elimina la venta de la Casa del Soldado

- Se elimina la conversión del Salón Rubén Darío en oficinas

- Se eliminan las opciones de eventos privados

- Se enumeran las posibles opciones para el financiamiento del mantenimiento que se ha venido aplazando

- Se incluye el anexo IX, que describe cuotas adicionales para el mantenimiento que se ha venido aplazando

- Se incluye el anexo X, Memorando administrativo N.º 68, rev. 2

ÍNDICE

Página

VERSIÓN REVISADA DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA PARA BIENES INMUEBLES PARA EL PERÍODO 2013-2017	1

Anexo I:	Antecedentes		 9

Anexo II:	Lista resumida de documentos enviados a la CAAP	11

Anexo III:	Lista de proyectos de mantenimiento aplazado realizados en el período 2009-2012	13

Anexo IV:	Lista de mantenimiento aplazado pendiente y costos estimados	15

Anexo V:	Plan para la implementación de proyectos de mantenimiento aplazado 2013-2017	21

(por orden de urgencia)

Anexo VI: 	Costos de operación de la Casa del Soldado	25

Anexo VII:	Costos de operación del edificio del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	27

Anexo VIII:	Uso y restricciones en edificios 	29

Anexo IX:	Distribución de cuotas especiales  	31

Anexo X:	Memorando administrativo N.º 68 rev. 2	33

# ESTRATEGIA INTEGRADA PARA BIENES INMUEBLES PARA EL PERÍODO 2013-2017

Introducción

Los bienes inmuebles de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluyen los siguientes edificios, propiedad o gestionados por la Organización/:

Cuadro 1:  Bienes inmuebles de la Organización de los Estados Americanos

|  | Edificio | Año de construcción | Dirección | Área construida (pies cuadrados) | Valor de mercado estimado* (en millones de USD) | Subprograma del Fondo Regular al que se atribuyen los costos de operación y mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio Principal (MNB) | 1908 | 17th Street y Constitution Avenue N.W. Washington, D. C. 20006 | 109.609 | 145,3 | 113D (Administración y mantenimiento de edificios) |
| 2 | Museo de Arte de las Américas (Museo) | 1908 | 201 18th Street, N. W. Washington, D. C. 20006 | 9.606 |  | 113D |
| 3 | Casita | 1880 | 18th & C Streets, N. W. Washington, D. C. 20006 | 3.240 |  | 113D |
| 4 | Edificio Administrativo (ADM) | 1948 | 17th Street y Constitution Ave, N. W., Washington, D. C. 20006 | 63.799 | 60,2 | 113D |
| 5 | Edificio de la Secretaría General (GSB) | 1978 | 1889 F Street, N. W. Washington, D. C. 20006 | 362.217 | 134,3 | 113D |
| 6 | Residencia del Secretario General | 1990 | 2944 University Terrace, N. W., Washington, D. C. 20016 | 7.996 | 3,3 | 113D |
| 7 | Anexo de la residencia del Secretario General | 1949 | 2908 University Terrace, N. W., Washington, D. C. 20016 | 1.440 | 1,1 | 113D |
| 8 | Casa del Soldado | 1905 | 2600 16th Street, N. W. Washington, D. C. 20441 | 33.500 | 18,5 | 43A (Junta Interamericana de Defensa) |
| 9 | Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | 1908; 1940 | Av. 8 de Octubre 2904-2802, Montevideo, Uruguay | 21.560 | 1,0 | 33D (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes) |

* Valor de la construcción más valor del terreno, según estimaciones contenidas en el Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR) de 2008.

Los costos de mantenimiento y operación de estos edificios son financiados por el Fondo Regular de la Organización.  Los edificios del 1 al 7 del cuadro anterior son gestionados por el Departamento de Servicios Generales, y los costos de mantenimiento son financiados por el subprograma 113D, Administración y mantenimiento de edificios, del capítulo 11, “Infraestructura básica y costos comunes”, del programa-presupuesto 2014.  El edificio 8 es gestionado por la Junta Interamericana de Defensa (JID) y sus costos de mantenimiento son financiados por el correspondiente subprograma 43A.  El edificio 9 es gestionado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y sus costos de mantenimiento son financiados por el correspondiente subprograma 33D.   Esta estrategia supone que los edificios 8 y 9 seguirán siendo administrados y financiados por la JID y el IIN, respectivamente.  En los anexos VI y VII se proporciona información sobre los costos de operación de estos edificios.

En 2007, la Secretaría General contrató a un experto que realizaría un estudio sobre el estado del mantenimiento de los edificios históricos en la sede de la Organización (edificios del 1 al 4 del cuadro 1 anterior).  El mismo año se realizó un estudio de la estructura de la Casa del Soldado, también un edificio histórico.

En 2008, la Secretaría General presentó al Consejo Permanente los resultados del Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR), que abarca los edificios del 1 al 4, y aparte el Estudio Estructural de la Casa del Soldado.  En dichos estudios se determinó que las necesidades de mantenimiento de estos edificios históricos no habían sido atendidas por mucho tiempo.  Se estimó que el costo de este mantenimiento sería de aproximadamente US$38 millones para los edificios del 1 al 4 y cerca de US$1,8 millones para la Casa del Soldado.

En su informe para los años 2010-2011, la Junta de Auditores Externos recomendó a la Organización que adoptara una estrategia integrada para dar el mantenimiento necesario, por mucho tiempo aplazado, de los bienes inmuebles. (Véase el anexo I.)   En respuesta a tales recomendaciones, la Secretaría General preparó una serie de documentos en 2011 y 2012 en los que presentaba las opciones para dar el mantenimiento aplazado.  Sin embargo, el Consejo Permanente no llegó a ningún acuerdo sobre las opciones presentadas.

La Secretaría General ha preparado la presente versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013-2017, tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente entre los años 2008 y 2012 en torno a esta estrategia.

Estrategia revisada para bienes inmuebles para el período 2013-2017

Esta versión revisada incluye los siguientes componentes:

- un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando (véase el punto 2 más adelante);

- un estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento pendiente que se ha venido aplazando (véase el punto 3 más adelante);

- un estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento aplazado para los que no hay fondos disponibles en el período 2013-2017 (véase el punto 4 más adelante), y

- una lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando (véase el punto 5 más adelante).

- Mantenimiento realizado en el período 2008-2012

En los últimos cinco años se llevaron a término varios proyectos de mantenimiento que se había venido aplazando, gracias a que se utilizaron los fondos disponibles existentes para este propósito. En el cuadro 2, a continuación, se muestran los fondos disponibles para los proyectos de mantenimiento realizados en el período 2008-2012.

Cuadro 2

Origen y uso de fondos para el mantenimiento de edificios de la OEA*

| Origen de los fondos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en miles de US$ |
| FR Subprograma 113D (Admin. y mantenimiento de edificios) | 5.021 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.201 |
| Contribución de ingresos por concepto de alquileres | 1.346 | 1.330 | 1.493 | 1.409 | 1.516 |
| Contribución del Salón de las Américas |  |  |  | 112 | 20 |
| Contribución del Fondo de Estacionamiento |  |  | 84 | 19 |  |
| Contribución de la RCI |  |  |  |  | 37 |
| Reserva especial CP (cuenta 831) | 25 | 203 | 29 | 395 |
| Total origen de los fondos | 6.367 | 6.445 | 6.870 | 6.659 | 7.169 |
| Uso de fondos |  |  |  |  |  |
| Notas pagaderas a la vista (Renovación Calle F) | 2.050 | 2.207 | 2.040 | 1.882 | 2.141 |
| Servicios edificios sede | 1.306 | 1.377 | 1.458 | 1.366 | 1.205 |
| Seguridad edificios sede | 782 | 821 | 938 | 762 | 855 |
| Limpieza y servicios generales sede | 1.159 | 1.261 | 1.312 | 1.431 | 1.515 |
| a Mantenimiento general edificios sede | 1.065 | 718 | 737 | 1.022 | 581 |
| b Mantenimiento aplazado sede (ECR) | 0 | 62 | 383 | 194 | 723 |
| Subtotal mantenimiento (a+b) | 1.065 | 779 | 1.120 | 1.216 | 1.304 |
| Total uso de fondos | 6.362 | 6.445 | 6.868 | 6.657 | 7.020 |
| Devuelto al Fondo Regular | 5 | 0 | 2 | 2 | 149 |

* Los datos de este cuadro abarcan el mantenimiento para los edificios del 1 al 7 del cuadro 1 anterior.

En la línea b “Mantenimiento aplazado sede” del cuadro 2 anterior se muestra el costo total real de los proyectos de mantenimiento aplazado realizados en el período 2008-2012.  En el anexo III figura una lista completa de estos proyectos.  En 2008 no se presupuestaron recursos para el mantenimiento aplazado en virtud de que el Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR) fue presentado a la CAAP solo en febrero de ese año.

Los proyectos realizados entre 2009 y 2012 fueron considerados en el ECR a un costo de US$3.051.665. No obstante, gracias a las licitaciones, el uso de nuevas tecnologías y la selección de alternativas de menor costo, la SG/OEA logró reducir el costo real de implementación a US$1.361.810.

Sobre la base de esta experiencia, la estrategia de la SG/OEA asume un factor promedio de descuento del 55 % en comparación con el costo estimado en el ECR para proyectos futuros.

- Estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando

La SG/OEA ha preparado un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando (anexo IV).  En el ECR se estimó el costo total de estos proyectos en US$34,9 millones, en dólares de 2008.  Si se aplica el factor de descuento del 55 % indicado arriba, el costo total previsto por la SG/OEA para estos proyectos es de US$15,7 millones, en dólares corrientes.

- Estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento que se ha venido aplazando

El estimado de fondos disponibles para el mantenimiento que se ha venido aplazando ha sido actualizado conforme a las siguientes premisas:

  - La OEA seguirá ocupando todos los edificios existentes, incluida la Casa del Soldado.  La JID seguirá financiando el mantenimiento de la Casa del Soldado.

  - Las asignaciones del Fondo Regular para el mantenimiento de edificios en el programa-presupuesto permanecerán estables en los próximos cinco años.

  - Se optimizará el uso del espacio a fin de liberar 6.000 pies cuadrados de espacio de oficina en el edificio de la Calle F, los cuales serán puestos en alquiler.  Se prevé que la fecha de inicio de los nuevos contratos de arrendamiento sea el 1 de julio de 2014.

  - Se prevé que el Fondo del Salón de las Américas permanezca estable durante el período 2013-2017, al nivel alcanzado en 2012, (US$380.000), y se espera que la contribución de este fondo al mantenimiento aplazado se ubique en US$110.000 anuales.

  - Asimismo, se prevé que el Fondo de Estacionamiento permanezca estable en el período 2013-2017, en US$626.000, y se espera que la contribución de este fondo al mantenimiento aplazado será de US$50.000 anuales.

  - El costo de servicios para el edificio de la sede aumentará 1 % al año, considerando aumentos promedio del 3 % y el avance continuo en la adopción de políticas y tecnologías para el ahorro de energía.

  - Los costos de seguridad en edificios, limpieza y servicios generales aumentarán 3 % al año.

Conforme a estos supuestos y si no se identifican fuentes adicionales de financiamiento, en el cuadro 3, más adelante, se muestra un estimado de los fondos disponibles para el mantenimiento aplazado para el período 2013-2017.

Cuadro 3.

Fuentes previstas y uso de fondos para el mantenimiento de edificios de la OEA*

| Origen de los fondos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subprograma 113D, Fondo Regular (Admin. y mant. de edif.) | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 |
| Contribución de ingresos por concepto de alquileres | 1.478 | 1.815 | 1.900 | 1.930 | 1.955 |
| Contribución del Salón de las Américas | 355 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Contribución del Fondo de Estacionamiento | 174 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reserva especial aprobada por el CP (cuenta 831) | 184 | 49 | 40 | 40 | 40 |
| Contribución voluntaria de China |  | 86 |  |  |  |
| Total origen de los fondos | 7.555 | 7.473 | 7.463 | 7.493 | 7.518 |
| Uso de fondos |  |  |  |  |  |
| Reembolso de pagarés a la vista (Renovación Calle F) | 2.123 | 2.167 | 2.207 | 2.247 | 2.282 |
| Servicios edificios sede | 1.277 | 1.229 | 1.242 | 1.254 | 1.266 |
| Seguridad edificios sede | 875 | 925 | 953 | 981 | 1.011 |
| Limpieza y servicios generales sede | 1.531 | 1.639 | 1.688 | 1.739 | 1.791 |
| a Mantenimiento general edificios sede | 1.152 | 850 | 839 | 865 | 893 |
| b Mantenimiento aplazado sede (ECR) | 484 | 664 | 535 | 407 | 276 |
| Subtotal mantenimiento (a+b) | 1.636 | 1.513 | 1.374 | 1.272 | 1.169 |
| Total uso de fondos | 7.442 | 7.473 | 7.463 | 7.493 | 7.519 |
| Devuelto al Fondo Regular | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Los datos de este cuadro abarcan el mantenimiento para los edificios del 1 al 7 del cuadro 1 anterior.

Conforme a las previsiones anteriores, durante el período 2013-2017 se tendrá un total de US$2,4 millones disponibles para los proyectos de mantenimiento aplazado.  En el anexo V figura un plan detallado para el uso de estos recursos.

- Estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento aplazado para los que no hay fondos disponibles en el período 2013-2017

En el anexo IV figuran todos los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando y no concluido al 31 de diciembre de 2012.  El costo previsto revisado para llevar a cabo estos proyectos es de US$15.700.000.  El plan quinquenal delineado en el cuadro 3 anterior supone que se contarán con US$2,4 millones durante el período 2013-2017 para los proyectos prioritarios de mantenimiento aplazado, según lo han determinado los ingenieros consultores de la Secretaría General.  De esta forma y según el plan, al final de 2017 aquellos proyectos de mantenimiento aplazado que sigan estando pendientes requerirán otros US$13,4 millones para su conclusión.

- Posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando

A continuación se presenta una lista de opciones derivadas de diversos debates sobre la forma de financiar los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando en los edificios históricos de la Organización.  En el cuadro 4 siguiente se incluye un estimado de los posibles ingresos de cada opción a lo largo de un período de cinco años para recabar los restantes US$13,4 millones.

- Reasignación de fondos del Fondo Regular.  La CAAP podría asignar fondos adicionales para los proyectos de mantenimiento aplazado disminuyendo las asignaciones a otros proyectos.  Sin embargo, dada la situación actual del presupuesto, esta opción no es realista.

- Aumento en el alquiler del estacionamiento.  En la actualidad, el estacionamiento de la Calle C se alquila para 10 eventos al año y, por experiencia, se sabe que un incremento no es práctico.

- Aumento anual en el monto del alquiler: La estrategia ya dispone un ingreso máximo adicional derivado de la optimización en el uso del espacio de oficinas y el arrendamiento de espacios libres. La Secretaría estima que el espacio vacío podría alquilarse a partir del 1 de julio de 2014 y que un aumento del 3 % anual generaría US$7.200 y US$36.000 en cinco años.

- Contribuciones voluntarias.  Aportaciones voluntarias de los Estados Miembros y Estados Observadores estimada en US$100.000. En la actualidad Chile aporta US$20.000 cada año a la cuenta del Fondo de Mejoras de Edificios, Servicios de Mantenimiento y otras Necesidades Urgentes.

- Cuotas especiales. Se estima que se necesitan US$12.764.000 en cuotas especiales de los Estados Miembros para cubrir la parte todavía no financiada de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando.  Los Estados Miembros podrían considerar hacer un pago único de esta cuota o prorratearlo a lo largo de cinco años.  En el anexo IV se muestran estas cuotas especiales que debería cubrir cada Estado Miembro.

- Cooperación con instituciones dedicadas a la conservación de edificios históricos. Según los contactos establecidos hasta la fecha con este tipo de instituciones, puede decirse que las aportaciones en efectivo no son realistas pero que podría ser posible conseguirlas en especie, en forma de servicios de consultoría.

- Cooperación con becarios.  Podría considerarse que los becarios contribuyan en especie, con servicios de consultoría pero no en efectivo.

Cuadro 4.

POSIBLES INGRESOS DE CADA OPCIÓN A LO LARGO DE UN PERÍODO DE CINCO AÑOS

| OPCIÓN | Descripción | Ingreso anual potencial adicional | TOTAL 5 años Ingreso adicional |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Reasignación de fondos del presupuesto regular | 0 | 0 |
| b | Fondo de Estacionamiento del alquiler adicional fuera de horas hábiles | 0 | 0 |
| c | Ingresos por alquileres (aumento anual) | $7.200 | $36.000 |
| d | Aportaciones voluntarias de observadores y entidades externas | $120.000 | $600.000 |
| e | Cuotas especiales | $2.552.800 | $12.764.000 |
| f | Cooperación con instituciones dedicadas a la conservación | (sólo en especie) | 0 |
| g | Cooperación con becarios de la OEA | (sólo en especie) | 0 |
| TOTAL | $2.680.000 | $13.400.000 |

ANEXO I

ANTECEDENTES

ESTRATEGIA INTEGRADA PARA BIENES INMUEBLES DE LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

1.	ESTRATEGIA PARA BIENES INMUEBLES RECOMENDADA POR LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

En su informe correspondiente a los años 2010 y 2011, la Junta de Auditores Externos hizo las siguientes recomendaciones con respecto a la estrategia para bienes inmuebles.

“ 1.7. La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución de los actuales problemas de atraso en materia de mantenimiento y preserve los activos para su futura utilización.

“1,8. La Junta recomienda que el financiamiento y la responsabilidad del mantenimiento y las reparaciones de la Casa del Soldado se transfieran a la OSG.”

“2.	ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA SECRETARÍA GENERAL EN RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos sobre la estrategia para bienes inmuebles, la Secretaría General presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012 (indicados en el anexo II), los cuales tienen tres elementos en común:

- Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando.

- Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyectos:

  - asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios;

  - otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquileres, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacionamiento, y

  - Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimice el uso del espacio existente y aproveche al máximo los ingresos por concepto de alquiler de espacios de oficina no utilizados.

- Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre (1) y (2), lo que incluye: Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de una estructura más pequeña en la Calle C.

En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrategia antes mencionados no fue posible lograr un consenso sobre las opciones propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el mantenimiento aplazado y los fondos disponibles estimados.

ANEXO II

LISTA RESUMIDA DE DOCUMENTOS ENVIADOS A LA CAAP

ANEXO III

Lista de proyectos de mantenimiento aplazado realizados en el período 2009-2012

MNB = Edificio Principal; Museo = Museo de Arte de las Américas; Casita = Casita; ADM = Edificio Administrativo; SITE = Exteriores

| Año de implementación | Edificio | Área por reparar | Estimado ECR US$ (2008) | Costo real US$ | Variación en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | MNB | Reemplazo mármol agrietado en escalones exteriores | 500.000 | 37.384 | 462.616 |
| 2010 | MNB | Reemplazo 3 unidades AC 5 t | 27.090 | 21.500 | 5.590 |
| 2010 | MNB | Reemplazo unidad AC 3 t, radio | 7.447 | 5.910 | 1.537 |
| 2010 | MNB | Reparaciones/refuerzo estructural fuente del patio | 19.908 | 15.800 | 4.108 |
| 2010 | SITE | Renovación capa asfáltica estacionamiento Calle C | 200.000 | 208.539 | -8.539 |
| 2010 | SITE | Renovación capa asfáltica rampa de servicio | 79.141 | 62.810 | 16.331 |
| 2011 | ADM | Plomería nueva sanitario caballeros nivel G | 5.494 | 4.360 | 1.134 |
| 2011 | ADM | Reparación menor teja de techo | 4.523 | 3.590 | 933 |
| 2011 | Casita | Desmontado de estuco exterior | 73.080 | 0 | 73.080 |
| 2011 | MNB | Restauración de iluminación en patio | 13.442 | 10.668 | 2.774 |
| 2011 | MNB | Restauración de luminarias exteriores originales | 48.000 | 37.700 | 10.300 |
| 2011 | MNB | Reparación de áreas enyesadas en interiores, dañadas o deterioradas | 75.600 | 60.000 | 15.600 |
| 2011 | MNB | Reemplazo AHU #6 | 34.217 | 27.156 | 7.061 |
| 2011 | MNB | Sustitución de tubería AHU #7 | 6.017 | 4.775 | 1.242 |
| 2011 | MNB | Reemplazo unidad AC 20 t, patio | 32.489 | 25.785 | 6.704 |
| 2011 | MNB | Restauración de plomería en fuente de patio | 44.915 | 35.647 | 9.268 |
| 2011 | MNB | Remoción pavimento de rampa de servicio y reemplazo impermeabilización | 35.589 | 24.277 | 11.312 |
| 2011 | SITE | Puerta nueva estacionamiento Calle C | 23.869 | 18.944 | 4.925 |
| 2011 | SITE | Propagación del “Árbol de la Paz” | 29.018 | 23.030 | 5.988 |
| 2011 | SITE | Restauración de configuración original de jardines | 120.609 | 95.721 | 24.888 |
| 2012 | ADM | Reemplazo de ventilador de torre de enfriamiento | 6.599 | 5.237 | 1.362 |
| 2012 | Casita | Limpieza y pintura de canalones y tubos de bajada | 8.253 | 6.550 | 1.703 |
| 2012 | Casita | Colocación de estuco calizo nuevo en 1/4 de muros exteriores | 59.046 | 9.100 | 49.946 |
| 2012 | MNB | Reparación/pintura interior áreas/sanitarios | 11.340 | 7.825 | 3.515 |
| 2012 | MNB | Detector de humo y alarma de incendios nuevos | 475.000 | 197.500 | 277.500 |
| 2012 | MNB | Reemplazo de 2 unidades AC, 30 t, Salón de las Américas | 100.624 | 79.860 | 20.764 |
| 2012 | MNB | Reemplazo de torre de enfriamiento 200 t | 100.000 | 79.990 | 20.010 |
| 2012 | MNB | Cámaras de vigilancia nuevas | 3.348 | 2.657 | 691 |
| 2012 | Museo | Iluminación exterior | 9.576 | 7.600 | 1.976 |
| 2012 | Museo | Verificación de detector de humo y alarmas | 491 | 390 | 101 |
| 2012 | Museo | Limpieza y reparación de mampostería en cimientos del edificio | 384.300 | 14.130 | 370.170 |
| 2012 | ADM | Instalación de sistema detector de humo y alarma de incendios | 475.000 | 197.500 | 277.500 |
| 2012 | Museo | Reemplazo de unidad AC 10 t | 37.643 | 29.875 | 7.768 |
|  |  |  | 3.051.665 | 1.361.810 | 1.689.855 |

ANEXO IV

Lista de mantenimiento aplazado pendiente y costos estimados

MNB = Edificio Principal; Museo = Museo de Arte de las Américas; Casita = Casita; ADM = Edificio Administrativo; SITE = Exteriores; ADA = Americans with Disabilities Act (ley vigente en Estados Unidos sobre las facilidades que han de darse a las personas con discapacidades)

| Edificio | Área por reparar | Estimado ECR US$ (2008) | Estimado SG/OEA US$ (2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM | Nuevas escaleras de salida | 37.800 | 17.010 |
| ADM | Rampa nueva conforme a ADA | 44.100 | 19.845 |
| ADM | Re-equipamiento de elevador conforme a medidas de seguridad ADA | 132.300 | 59.535 |
| ADM | Demolición dentro de los sanitarios | 567.000 | 255.150 |
| ADM | Desmontado de piso para instalar 2 escaleras de escape desde el 2.º piso | 416.430 | 187.394 |
| ADM | Limpieza de puertas y ventanas de bronce | 297.360 | 133.812 |
| ADM | Reparación/reemplazo de herrería necesaria | 6.615 | 2.977 |
| ADM | 2 puertas nuevas y 2 molduras | 31.500 | 14.175 |
| ADM | Señales de salida nuevas | 63.000 | 28.350 |
| ADM | Instalación de iluminación en salidas de emergencia | 75.600 | 34.020 |
| ADM | Restauración de iluminación exterior | 157.500 | 70.875 |
| ADM | Renovación completa de sistema eléctrico | 2.094.750 | 942.638 |
| ADM | Acabados nuevos en sanitarios | 119.700 | 53.865 |
| ADM | Acabados nuevos en 2 pasillos de salida | 126.000 | 56.700 |
| ADM | Nuevo sistema de aspersores | 873.200 | 392.940 |
| ADM | Restauración y reenlechado de empedrado al frente y terraza | 56.700 | 25.515 |
| ADM | Modificación de dos ventanas para convertirlas en puertas de salida | 170.100 | 76.545 |
| ADM | Desmontaje de metal ferroso en empedrado | 31.500 | 14.175 |
| ADM | Desmontaje de sellador de juntas de mármol y rejuntado | 3.276.000 | 1.474.200 |
| ADM | Desmontaje de sellador de la balaustrada en azoteas | 1.575.000 | 708.750 |
| ADM | Renovación parcial HVAC | 2.179.501 | 980.776 |
| ADM | Creación de 2 escaleras de escape nuevas del 2.º al 1er piso | 181.440 | 81.648 |
| ADM | Renovación de sanitarios conforme a ADA | 246.506 | 110.928 |
| ADM | Instalación de sistema para prevención de reflujo | 6.300 | 2.835 |
| ADM | Instalación de bebederos en 2 pisos conforme a ADA | 12.600 | 5.670 |
| ADM | Instalación de válvula de retención en bomba de aguas negras | 6.300 | 2.835 |
| ADM | Limpieza, prueba y reparación de drenaje de terraza | 12.600 | 5.670 |
| ADM | Reparación sistema de drenaje de fuente | 75.600 | 34.020 |
| ADM | Mejoras en la plomería | 66.150 | 29.768 |
| ADM | Mejoras a cámaras de vigilancia | 20.541 | 9.243 |
| ADM | Limpieza y reparación de desagüe de tejado y tubos de bajada | 7.560 | 3.402 |
| ADM | Sellado de vierteaguas inferior en muros de balaustradas | 10.597 | 4.768 |
| ADM | Desmontado de adoquín de terraza, reemplazo, impermeabilización, drenaje | 7.560 | 3.402 |
| ADM | Reparación/impermeabilización de grietas en cuatro juntas del túnel subterráneo | 8.190 | 3.686 |
| Casita | Reparación de puerta entrada principal y herrería | 2.520 | 1.134 |
| Casita | Instalación de señales de salida | 6.300 | 2.835 |
| Casita | Creación de sistema de iluminación de emergencia | 29.862 | 13.438 |
| Casita | Pintura exterior de cúpula, cielo raso, ventanas y puertas | 39.946 | 17.976 |
| Casita | Pintura de techo metálico | 31.500 | 14.175 |
| Casita | Colocación de estuco calizo nuevo en 2/4 de muros exteriores | 59.046 | 26.571 |
| Casita | Colocación de estuco calizo nuevo en 3/4 de muros exteriores | 59.046 | 26.571 |
| Casita | Colocación de estuco calizo nuevo en 4/4 de muros exteriores | 59.046 | 26.571 |
| Casita | Verificación de sistema detector de humo y alarma de incendios | 18.900 | 8.505 |
| Casita | Instalación de sistema de aspersores | 80.640 | 36.288 |
| Casita | Instalación de humidificador en tubería | 18.900 | 8.505 |
| Casita | Instalación de sistema para prevención de reflujo | 20.790 | 9.356 |
| Casita | Mejoras a cámaras de vigilancia | 22.746 | 10.235 |
| Casita | Instalación de contrachapa de escurrimiento en el vierteaguas de la cúpula | 12.600 | 5.670 |
| MNB | Nueva base de estanque | 315.000 | 141.750 |
| MNB | Pozo de ascensor | 63.000 | 28.350 |
| MNB | Reparación de puertas y ventanas, interiores y exteriores | 141.120 | 63.504 |
| MNB | Mejoras a herrería de puertas/accesibilidad | 6.300 | 2.835 |
| MNB | Puerta nueva en entrada para personas con discapacidades | 56.700 | 25.515 |
| MNB | Mejoras a la iluminación Salón de las Américas | 56.700 | 25.515 |
| MNB | Creación de sistema de iluminación de emergencia para salidas | 126.000 | 56.700 |
| MNB | Protección contra sobrevoltaje | 44.100 | 19.845 |
| MNB | Instalación de señales de salida con respaldo de baterías para cumplir con medidas de seguridad | 31.500 | 14.175 |
| MNB | Renovación completa de sistema eléctrico | 844.499 | 380.024 |
| MNB | Desmontaje de iluminación interior inadecuada | 6.300 | 2.835 |
| MNB | Limpieza y restauración de luminarias originales | 189.000 | 85.050 |
| MNB | Reemplazo de tablero de servicio principal de 480 V CA | 630.000 | 283.500 |
| MNB | La mayoría de los paneles tienen más de 45 años. | 567.000 | 255.150 |
| MNB | Mejoras a sistemas de sonido en salones de uso público | 138.600 | 62.370 |
| MNB | Instalación de ventilador nuevo | 226.800 | 102.060 |
| MNB | Pintura de techo metálico; tragaluz | 47.502 | 21.376 |
| MNB | Pintura exterior de bastidores de ventanas | 63.000 | 28.350 |
| MNB | Pintura de balcones metálicos | 18.900 | 8.505 |
| MNB | Pintura de tragaluz, metal | 56.700 | 25.515 |
| MNB | Limpieza, acabado nuevo de áreas públicas | 10.156 | 4.570 |
| MNB | Reparación de losetas de terrazo | 425.048 | 191.272 |
| MNB | Instalación de sistema de aspersores | 1.184.420 | 532.989 |
| MNB | Reemplazo de depósito de almacenamiento a la entrada del estacionamiento | 31.500 | 14.175 |
| MNB | Desmontaje de concreto en estanque | 1.031.940 | 464.373 |
| MNB | Nueva abertura en muro exterior | 315.000 | 141.750 |
| MNB | Reacomodo/reenlechado de baldosas en la terraza | 37.800 | 17.010 |
| MNB | Creación de nueva entrada para discapacitados | 157.500 | 70.875 |
| MNB | Restauración de fuente de mármol rosa | 56.700 | 25.515 |
| MNB | Desmontaje de accesorios de metal ferroso en empedrado | 31.500 | 14.175 |
| MNB | Desmontaje de argamasa y sellador en juntas de mármol exterior y rejunte | 2.336.111 | 1.051.250 |
| MNB | Desmontaje de argamasa y sellador en juntas de mármol exterior y rejunte parcial. Sellado y refuerzo estructural de base de tragaluz | 628.890 | 283.001 |
| MNB | Conservación de estructuras de mármol | 945.000 | 425.250 |
| MNB | Reemplazo de balaustradas de mármol | 1.071.000 | 481.950 |
| MNB | Limpieza de todas las superficies exteriores de mármol con agua caliente a baja presión y enjuague con biocido | 1.852.200 | 833.490 |
| MNB | Modificación de sistema de control | 1.260.000 | 567.000 |
| MNB | Mejoras a sistemas HVAC | 906.756 | 408.040 |
| MNB | Reparación/reemplazo de tragaluz de acero | 50.400 | 22.680 |
| MNB | Tratamiento/reparación de corrosión de puerta giratoria | 36.792 | 16.556 |
| MNB | Tratamiento de todas las estructuras metálicas expuestas y corroídas en drenaje | 44.100 | 19.845 |
| MNB | Reparación de estructura de acero de toldo de rampa de servicio | 18.900 | 8.505 |
| MNB | Sistema para prevención de reflujo en interiores y drenaje; protección contra incendios | 31.500 | 14.175 |
| MNB | Renovación de sanitario para mayor capacidad conforme a ADA | 152.460 | 68.607 |
| MNB | Reactivación de fuentes exteriores | 74.785 | 33.653 |
| MNB | Válvula de retención nueva en bomba de aguas negras | 12.600 | 5.670 |
| MNB | Restauración de fuente de estanque | 50.400 | 22.680 |
| MNB | Cámaras y mejoras al sistema | 92.922 | 41.815 |
| MNB | Mejoras acústicas al Salón de las Américas | 66.024 | 29.711 |
| MNB | Mamparas en sanitarios | 37.800 | 17.010 |
| MNB | Reparación completa de tragaluz, sellado | 89.726 | 40.377 |
| MNB | Diseño e instalación de sistema de drenaje en exceso para el tragaluz | 15.750 | 7.088 |
| MNB | Instalación de vierteaguas nuevo | 21.853 | 9.834 |
| MNB | Caseta: Instalación de techo nuevo y recubrimiento exterior | 6.300 | 2.835 |
| MNB | Instalación de impermeabilizante en paredes de cimientos | 20.790 | 9.356 |
| MNB | Impermeabilización del cuarto de máquinas subterráneo | 22.050 | 9.923 |
| MNB | Diseño e instalación de nuevo escritorio de conserje/seguridad | 45.990 | 20.696 |
| MNB | Colocación y arreglo de nueva puerta para discapacitados | 63.000 | 28.350 |
| Museo | Nuevo pozo de ascensor | 50.400 | 22.680 |
| Museo | Elevador nuevo del sótano al 2.º piso | 226.800 | 102.060 |
| Museo | Desmontaje de paredes interiores que cubrían ventanas | 223.020 | 100.359 |
| Museo | Reparación de puertas y ventanas | 57.960 | 26.082 |
| Museo | Herrería de puertas conforme a ADA | 6.300 | 2.835 |
| Museo | Mejoras a toda la iluminación y paneles en todas las áreas de exhibición | 373.464 | 168.059 |
| Museo | Instalación de señales de salida necesarias | 18.900 | 8.505 |
| Museo | Reemplazo de sistema de respaldo de iluminación con baterías, debido a su antigüedad | 56.700 | 25.515 |
| Museo | Mejoras a la iluminación atrás de la galería | 82.908 | 37.309 |
| Museo | Reparación de enyesado exterior luego de la reparación de tubos de bajada | 22.050 | 9.923 |
| Museo | Pintura de enyesado exterior | 37.170 | 16.727 |
| Museo | Pintura exterior de madera y metal | 18.900 | 8.505 |
| Museo | Reparación de muros interiores posterior a la instalación de exhibidores | 6.300 | 2.835 |
| Museo | Reparación de enyesado interior luego de la reparación de tubos de bajada | 9.450 | 4.253 |
| Museo | Reparación de pisos de madera | 81.900 | 36.855 |
| Museo | Mejoras necesarias | 36.667 | 16.500 |
| Museo | Sistema de aspersores | 151.200 | 68.040 |
| Museo | Mejoras al sistema de alarma de incendios en edificio conforme a los códigos | 56.081 | 25.237 |
| Museo | Reparación de terracotas agrietadas en cielo raso | 535.500 | 240.975 |
| Museo | Mejoras al sistema de ventilación de aire caliente y enfriado | 65.970 | 29.686 |
| Museo | Instalación de enfriamiento y ventilación mecánica para la galería | 85.388 | 38.424 |
| Museo | Refuerzo de escalera | 12.600 | 5.670 |
| Museo | Válvula de retención nueva en drenaje | 36.540 | 16.443 |
| Museo | Sistema para prevención de reflujo en suministro interno de agua | 32.130 | 14.459 |
| Museo | Acceso a sanitarios conforme a ADA | 18.900 | 8.505 |
| Museo | Mejoras al sistema y cámaras de vigilancia | 20.059 | 9.027 |
| Museo | Rampa conforme a ADA | 107.100 | 48.195 |
| Museo | Nuevo sistema de exhibidores móviles | 315.000 | 141.750 |
| Museo | Reparación o reemplazo de tubos de bajada | 31.500 | 14.175 |
| SITE | Todos los exteriores | 1.794.408 | 807.484 |
|  |  | 34.891.091 | 15.700.991 |

ANEXO V

Plan para la implementación de proyectos de mantenimiento aplazado 2013-2017

(por urgencia)

MNB = Edificio Principal; Museo = Museo de Arte de las Américas; Casita = Casita; ADM = Edificio Administrativo; SITE = Exteriores

| Edificio | Año de implementación | Área por reparar | Estimado ECR | Estimado SG/OEA | Total por edificio | Total por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | US$ (2008) | US$ (2013) |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Reparación completa de tragaluz | 888.890 | 319.384 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Mejora parcial al sistema HVAC, AHU #5 reemplazo | 65.000 | 28.640 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Mejora parcial al sistema HVAC, sensor de temperatura, transductor E/P | 7.500 | 5.486 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Mejora parcial al sistema HVAC, reemplazo calentador de agua | 9.500 | 6.964 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Sistema de detección de humo y alarma de incendio, parcial, diseño y marcadores | 74.896 | 33.703 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Metales, parcial, pasamanos escaleras principales, lado sur | 50.000 | 47.000 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Reparación interior y exterior, puertas y ventanas, parcial, cortina Café Azteca | 20.000 | 12.460 |  |  |
| MNB+SITE | 2013 | Mejora total iluminación y paneles, parcial, mejora e iluminación Simón Bolívar y Galería de la Cultura Marcus Garvey | 6.000 | 4.554 | 458.191 |  |
| ADM | 2013 | ADM, renovación capa asfáltica estacionamiento, parcial, actividades previas, conductos | 8.500 | 7.995 |  |  |
| ADM | 2013 | ADM protección térmica y contra humedad, parcial, reemplazo 6 paneles oficina 216 | 2.300 | 1.375 | 9.370 |  |
| Casita | 2013 | Colocación de estuco calizo nuevo en 2/4 de muros exteriores | 59.046 | 9.100 | 9.100 |  |
| Museo | 2013 | Sistemas seguridad, parcial, protectores ventanas y puertas | 7.000 | 5.300 |  |  |
| Museo | 2013 | Reparación o reemplazo de tubos de bajada | 25.000 | 1.800 | 7.100 | 483.760 |
| MNB+SITE | 2014 | Reparación de puertas y ventanas, interiores y exteriores, parcial | 113.431 | 51.044 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Mejora parcial al sistema HVAC: AHU nueva para Presidencia del Consejo | 17.500 | 7.875 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Mayoría de paneles (parcial): alimentación a 2 paneles eléctricos de distribución (cerca Salón de las Américas y 1er piso) | 175.000 | 78.750 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Mayoría de los paneles (parcial): panel nuevo en Salón de las Américas y diseño | 85.000 | 38.250 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Mayoría de paneles (parcial): cambio y mejoras a tres paneles (cerca Salón de las Américas y 1er piso) | 214.000 | 96.300 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Diseño e instalación de nuevo escritorio de conserje/seguridad y un escritorio para guardarropa | 45.990 | 20.696 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Mayoría de los paneles (parcial): 2 paneles eléctricos de distribución en sótano | 80.000 | 36.000 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Instalación de vierteaguas nuevo | 21.853 | 9.834 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Creación de entrada para discapacitados | 157.500 | 70.875 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Impermeabilización del cuarto de máquinas subterráneo | 22.050 | 9.923 |  |  |
| MNB+SITE | 2014 | Tratamiento/reparación de corrosión de puerta giratoria | 36.792 | 16.556 | 436.102 |  |
| ADM | 2014 | Renovación parcial HVAC: reemplazo de enfriador | 180.000 | 81.000 |  |  |
| ADM | 2014 | Restauración y reenlechado de empedrado al frente y terraza | 56.700 | 25.515 | 106.515 |  |
| Casita | 2014 | Instalación de contrachapa de escurrimiento en el vierteaguas de la cúpula | 12.600 | 5.670 |  |  |
| Casita | 2014 | Colocación de estuco calizo nuevo en 3/4 de muros exteriores | 59.046 | 26.571 | 32.241 |  |
| Museo | 2014 | Rampa y acceso conforme a ADA | 107.100 | 48.195 |  |  |
| Museo | 2014 | Reparación de pisos de madera | 81.900 | 36.855 |  |  |
| Museo | 2014 | Reparación de enyesado interior, reparación de tubos de bajada | 9.450 | 4.253 | 89.303 | 664.160 |
| MNB+SITE | 2015 | Mayoría de los paneles (parcial): reemplazo de 2 tableros | 225.000 | 101.250 |  |  |
| MNB+SITE | 2015 | Mayoría de los paneles (parcial): cambio de 2 paneles de distribución en sótano | 147.500 | 66.375 |  |  |
| MNB+SITE | 2015 | Desmontaje parcial de argamasa y sellador en juntas de mármol exterior y rejunte, un lado | 250.000 | 112.500 |  |  |
| MNB+SITE | 2015 | Protección contra sobrevoltaje | 44.100 | 19.845 |  |  |
| MNB+SITE | 2015 | Limpieza parcial de todas las superficies exteriores de mármol, 1/4 lado | 95.000 | 42.750 |  |  |
| MNB+SITE | 2015 | Mamparas en sanitarios, parcial | 37.800 | 17.010 | 359.730 |  |
| ADM | 2015 | Sellado de vierteaguas inferior en muros de balaustradas | 10.597 | 4.769 |  |  |
| ADM | 2015 | Modificación de dos ventanas para convertirlas en puertas de salida | 170.100 | 76.545 |  |  |
| ADM | 2015 | 2 puertas nuevas y 2 molduras | 31.500 | 14.175 | 95.489 |  |
| Casita | 2015 | Colocación de estuco calizo nuevo en 4/4 de muros exteriores | 59.046 | 26.571 | 26.571 |  |
| Museo | 2015 | Mejora parcial a toda la iluminación y paneles: reemplazo de panel principal | 85.000 | 38.250 |  |  |
| Museo | 2015 | Mejoras al alimentador del panel principal | 35.000 | 15.750 | 54.000 | 535.789 |
| MNB+SITE | 2016 | Mejoras al sistema HVAC: unidades de inducción | 305.000 | 137.250 |  |  |
| MNB+SITE | 2016 | Renovación parcial de sanitario para mayor capacidad conforme a ADA | 37.500 | 16.875 | 154.125 |  |
| ADM | 2016 | Reparación sistema de drenaje de fuente | 75.600 | 34.020 |  |  |
| ADM | 2016 | ADM protección térmica y contra humedad, parcial, reemplazo 6 paneles oficina 216 | 14.166 | 6.375 |  |  |
| ADM | 2016 | Renovación de sanitarios y acceso conforme a ADA | 248.506 | 111.828 |  |  |
| ADM | 2016 | Creación de 2 escaleras de escape nuevas del 2.º al 1er piso | 181.400 | 81.630 |  |  |
| ADM | 2016 | Rampa nueva conforme a ADA | 44.100 | 19.845 | 253.698 | 407.823 |
| MNB+SITE | 2017 | Mejoras al sistema HVAC (parcial): bombas nuevas | 150.000 | 67.500 |  |  |
| MNB+SITE | 2017 | Sistema para prevención de reflujo | 31.500 | 14.175 |  |  |
| MNB+SITE | 2017 | Limpieza parcial de todas las superficies exteriores de mármol, 2/4 lado | 95.000 | 42.750 |  |  |
| MNB+SITE | 2017 | Mejora parcial al sistema HVAC: tubo alimentador nuevo a torre de enfriamiento | 45.000 | 20.250 |  |  |
| MNB+SITE | 2017 | Reparación parcial de losetas de terrazo | 250.000 | 112.696 | 257.371 |  |
| Casita | 2017 | Instalación de sistema para prevención de reflujo | 20.790 | 9.356 | 9.356 |  |
| Museo | 2017 | Acceso a sanitarios conforme a ADA | 18.900 | 8.505 | 8.505 | 275.231 |
|  |  |  | 5.407.649 | 2.366.764 | 2.366.764 | 2.366.764 |

ANEXO VI

Costos de operación de la Casa del Soldado

| Origen de los fondos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | US$ |
| Fondo Regular (Admin. y mant. de edif.) | 137.358 | 192.406 | 304.712 | 173.988 | 156.343 |
| Contribución de ingresos por concepto de alquileres |  |  |  |  | 45.000 |
| Total origen de los fondos | 137.358 | 192.406 | 304.712 | 173.988 | 201.343 |
| Uso de fondos |  |  |  |  |  |
| Servicios de edificios | 68.838 | 65.607 | 70.923 | 69.722 | 72.771 |
| Seguridad en edificios | 1.654 | 2.018 | 156 | 1.701 | 77 |
| Limpieza y servicios generales | 32.789 | 27.870 | 27.843 | 32.372 | 31.151 |
| Mantenimiento general y renovaciones en edificios | 24.867 | 87.106 | 196.224 | 59.368 | 84.852 |
| Seguros | 5.080 | 4.946 | 5.143 | 6.063 | 8.567 |
| Suministros para custodios | 4.130 | 4.859 | 4.423 | 4,76 | 3.925 |
|  | 137.358 | 192.406 | 304.712 | 173.988 | 201.343 |

Nota:  El cuadro anterior no incluye cerca de US$240.000 correspondientes a dos militares asignados por los Estados Miembros para la administración/mantenimiento del edificio. Esto se considera como contribución “en especie”.

ANEXO VII

Costos de operación del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

ANEXO VIII

Uso y restricciones en edificios

| Edificio | Uso y restricciones | Documento |
| --- | --- | --- |
| Edificio Principal (MNB) | Sede de la OEA | Conforme a lo establecido por el Congreso de Estados Unidos sobre terrenos y derechos de propiedad cedidos a la OEA y el Decreto sobre Inmunidades para Organizaciones Internacionales en Estados Unidos, el artículo XI del Acuerdo de Sede entre el Gobierno de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos, firmado el 14 de mayo de 1992, dispone lo siguiente: “Si la Organización dejase de usar para su sede todo o parte del Edificio Principal o del Edificio Administrativo; o si la Organización dejase de usar el Edificio Administrativo como edificio de oficinas para su uso exclusivo; o si la Sede de la Secretaría General y del Consejo Permanente dejasen de tener asiento en Washington, D. C.; o si por cualquier otra razón la Organización decide transferir o enajenar de otro modo sus intereses en el Edificio Principal o en el Edificio Administrativo: ( a) La Organización notificará previamente al Secretario de Estado; |
| Museo de Arte de las Américas (Museo) |  | (b) Si la notificación se refiere al Edificio Administrativo, el Gobierno tendrá la opción de adquirir los intereses de la Organización en el Edificio Administrativo a un precio de compra que sea el valor de mercado de la tierra y sus mejoras, deducido del valor de mercado de cualquier parte de la tierra que haya sido donada a la Organización por el Gobierno. Si cualquiera de esas notificaciones se refiere al Edificio Principal, el Gobierno tendrá la opción de adquirir el Edificio Principal a un precio de venta que represente el valor del mercado de la tierra y sus mejoras. Estas opciones expirarán si no se ejercen dentro de un período de tiempo razonable.” |
| Casita |  |  |
| Edificio Administrativo (ADM) | Edificio de oficinas para uso exclusivo de la OEA |  |
| Edificio de la Secretaría General (GSB) | Oficinas de la OEA y oficinas y espacio comercial para alquiler | Conforme a la resolución AG/RES 1697 (XXIX-0/99), la Asamblea General autorizó al Consejo Permanente a aprobar un plan para la renovación del edificio GSB “que permita un uso más eficaz y eficiente del espacio y valorice el inmueble para su alquiler”. Con la resolución CP/RES. 775 (1251/00) se aprobó el Plan de Renovación General del Edificio de la Secretaría General. El Consejo Permanente aprobó el plan de renovación del edificio GSB mediante la resolución CP/RES 775 (1251/00). |
| Residencia del Secretario General | Residencia oficial del Secretario General | Conforme a la resolución CP/RES. 678 (1067/96), el Consejo Permanente autorizó a la Secretaría General a comprar la propiedad ubicada en el número 2908-2944 de University Terrace, N. W., Washington, D. C., para la residencia oficial de la Organización. Esta propiedad fue agregada a la lista anexa al Acuerdo de Sede, en la que aparece como Residencia Oficial. |
| Anexo de la residencia del Secretario General |  |  |
| Casa del Soldado | Sede de la Junta Interamericana de Defensa | Conforme a la resolución AG/RES. 1 (XXXII-E-06), la Asamblea General estableció la Junta Interamericana de Defensa como una “entidad” de la Organización conforme al artículo 53 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y aprobó su Estatuto. El artículo 32.1 del capítulo IX de este Estatuto establece que: “La JID tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. La SG/OEA permitirá a la JID ocupar y utilizar como sede el inmueble conocido como “Casa del Soldado”, ubicado en 2600 16th St., N. W., Washington, D. C. La JID tiene carácter de organismo público internacional y personería jurídica propia conforme a la legislación del país sede.” Según el Estatuto aprobado por la Asamblea General, uno de los propósitos de la Casa del Soldado sigue siendo el ser sede de la JID. |
| Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | IIN | Esta propiedad fue adquirida con la previa autorización del Consejo Directivo del IIN. El Estatuto del IIN dispone en su capítulo III, artículo 9 (j) que una de las funciones del Consejo Directivo es “[D]isponer sobre el patrimonio inmobiliario o de cualquier otro tipo del Instituto”. |

ANEXO IX

ANEXO X

Memorando administrativo N.º 68 rev. 2, “Management of Resources and Facilities for Events at Headquarters”

http://www.oas.org/legal/english/admmem/admmem68Rev2.pdf

Anexo A “OAS Facilities User Fees”

http://www.oas.org/legal/english/admmem/admmem68Rev2AnnexA.pdf

Anexo B “Application and Agreement for the Use of the GS/OAS Resources and Facilities for Events at Headquarters”

http://www.oas.org/legal/english/admmem/admmem68Rev2AnnexB.pdf

Anexo C “Costs of the Use of OAS Facilities and Equipment for Special Events”

http://www.oas.org/legal/english/admmem/admmem68Rev2AnnexC.pdf

# Footnotes

. 	Este documento tiene como base el CAAP/GT/RVPP-232/14.

.	El edificio del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es propiedad de este instituto.  Véase el anexo VIII, Uso y restricciones en edificios.

.	En el anexo II se encuentra una lista completa y enlaces a estos documentos.

# Text boxes

CP31104E01

CP32584S04.doc