CONSEJO PERMANENTE DE LA 	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP/INF.23/09

19 agosto 2009

comisión de asuntos administrativos	Original: inglés / español

Y PRESUPUESTARIOS

resumen DE LA PROPUESTA PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES E instalar NUEVAS calderas de calefacción/

(Presentado por la Secretaría General para la consideración de la CAAP

en la reunión del 20 de agosto, 2009)

- Reparaciones Urgentes en las Estructuras

A.  Informes

En el transcurso de los últimos dos años, la Secretaría General ha encargado la elaboración de tres informes sobre las condiciones físicas de los edificios de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

- Estudio sobre las Condiciones Existentes  (ECR) del Edificio Principal (MNB), el Museo, la “Casita” y el Edificio Administrativo (ADM).

- Dos estudios estructurales, de la Casa del Soldado y del garaje del Edificio de la Secretaría General (GSB).

- El Informe de Blake Real Estate en el cual se volvió a examinar los principales daños y deterioros en el Edificio Principal.

Hasta el momento, no se ha realizado ningún tipo de reparación, urgente ni de otro tipo, debido a la falta de recursos financieros.

En su informe, la empresa Blake Real Estate llega a la conclusión de que es necesario realizar algunas reparaciones en forma inmediata dado que los problemas más agudos representan una seria amenaza para la salud y seguridad de los funcionarios de la SG/OEA, los delegados y visitantes así como para la viabilidad de la infraestructura de la OEA.

B.		Amenazas inmediatas para los individuos y la infraestructura

En los informes arriba indicados se reconoce la existencia de seis problemas específicos y urgentes en el MNB y en el GSB, los cuales representan una amenaza inminente para la salud y la seguridad de sus ocupantes, y que requieren ser atendidos en forma inmediata:

- La fuente del Patio Azteca y la rampa de servicio./

- Garaje del GSB.

- Estacionamiento de la Calle C.

- La sala principal de servicios eléctricos y mecánicos ubicada en el sótano del MNB.

- Mejoras a los sistemas de seguridad contra incendios en todo el MNB.

- EL MNB requiere trabajos de albañilería y corrección de fugas térmicas.

A fin de hacer frente a las amenazas inminentes a la salud y la seguridad, se estima que las reparaciones y mejoras urgentes indicadas en los párrafos del 1 al 7 tendrán un costo estimado de US$6.1 millones, los cuales se desglosan en el Cuadro 1.  Esta propuesta incluye un 20% de imprevistos y ajustes por inflación.  Se estima, además, que estos costos contienen un 60% de mano de obra y un 40% de materiales.

|  | Infraestructura | Costos de Mejoras | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incurrido | Estimado |  |
| 1 | Cimiento Patio Azteca del MNB | $0 | $171.950 | $171.950 |
| 2 | Rampa de servicio del MNB |  | 342.050 | 342.050 |
|  |  | $0 | $420.00 | $420.00 |
| 3 | Garaje del GSB |  |  |  |
|  |  | $36.00 | $200.00 | $236.00 |
| 4 | Estacionamiento de la calle C del MNB |  |  |  |
| 5 | Albañilería y corrección de fugas térmicas | $0 | $1.074.000 | $1.074.000 |
|  | a) albañilería $789.000 |  |  |  |
|  | b) corrección de fugas térmicas $285.000 |  |  |  |
|  |  | $0 | $2.128.000 | $2.128.000 |
| 6 | Mejoras al sistema de seguridad y contra incendio |  |  |  |
|  | a) detectores de humo y alarmas $789.000 |  |  |  |
|  | b) sistema de rociadores $1.339.000 |  |  |  |
|  |  | $0 | $1.728.000 | $1.728.000 |
| 7 | Sala de equipos electro/mecánicos MNB |  |  |  |
|  | Total | $36.00 | $6.064.000 | $6.100.000 |

Cuadro 1

II. 	Instalación de nuevas calderas

A.  Compromiso en conservación de energía

- La implementación de políticas y prácticas para el ahorro de energía ayudaron a reducir los costos operativos anuales de la Secretaría General en el año 2008, en relación a 2007:

- El consumo de electricidad se redujo en 587.000 kilovatios/hora ahorrando $82.000.

- El consumo de agua se redujo en más de 900.000 galones ahorrando $9.000.

- La instalación de equipos multi-funcionales que permiten hacer impresiones a doble faz, han contribuido con la reducción en el uso de papel en un 20% y esto ha representado un ahorro estimado de $79.000 entre los años 2002 y 2008.

B.   Altos costos de energía

- En el año 2008, la Secretaría General consumió aproximadamente $1.2 millones en electricidad, mas de $200.000 en vapor para calefacción y $60.000 en agua.

- El Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR) y un estudio de Honeywell recomendaron la instalación de dos calderas a gas con un costo estimado de $350.000, para generar calefacción propia y remplazar el vapor.

- La instalación será financiada con recursos del Fondo Regular ($175.000) y parte del Fondo para Inversiones de Capital de los Edificios de la OEA, CP/CAAP/Res. 831, ($175.000).

- Esta instalación generará ahorros estimados en $125.000 anuales.

- Las calderas tienen una vida útil estimada en más de 20 años y que su adecuada instalación y funcionamiento no requerirá de ninguna obra adicional.

III. 	Fuentes de financiamiento disponibles para reparaciones urgentes

En la actualidad se cuentan con las siguientes dos fuentes de financiamiento para realizar las reparaciones urgentes:

1.	El Fondo de Obras de Capital, CP/RES. 831 (1342/02), que tiene un saldo disponible de aproximadamente $1.2 millones (Anexo I), y

2. 	La cuenta Servicios de Estacionamiento, que tiene un saldo operativo al 31 de   diciembre de 2008 de US$255.000, de los cuales se calcula que US$100.000 podrían ser dedicados a financiar parte del costo estimado de las reparaciones del garaje del GSB y del estacionamiento del MNB (Anexo II). /

IV.   	Propuesta

La Secretaría General propone utilizar US$100.000 de la cuenta Servicios de Estacionamiento y US$1.209.000 del Fondo de Obras de Capital para iniciar las reparaciones inmediatas, así como la instalación de las calderas de calefacción:

| Infraestructura | Costos de Implementación | Total Costos de Implementación |
| --- | --- | --- |
|  | Costos Incurridos | Costos Estimados |  |
| 1 | Cimiento Patio Azteca del MNB |  | $171.950 | $171.950 |
| 2 | Reparación de la rampa de servicio del MNB |  | $342.050 | $342.050 |
| 3 | Reparación del garaje del GSB |  | $420.000 | $420.000 |
| 4 | Reparación del estacionamiento de la calle C del MNB | $36.000 | $200.000 | $236.0000 |
|  | Contribución del Fondo de Servicios de Estacionamiento |  | -$100.000 | -$100.000 |
| 5 | Adquisición e instalación de calderas |  |  |  |
|  | a) diseño de la planta $95.000 |  |  |  |
|  | b) compra de las calderas e instalación $255.000 |  | $350.000 | $350.000 |
|  | Contribución del Fondo Regular |  | -$175.000 | -$175.000 |
|  | Total | $36.000 | $1.209.000 | $1.245.000 |

Cuadro 2

V. 	Plazos Estimados

Se estima que el proceso de licitación y de ejecución de obras se realizará en el marco del siguiente programa:

| Obra | Proceso de licitación | Proceso de Ejecución de Obras |
| --- | --- | --- |
| Reparación de los cimientos del Patio Azteca del MNB | 5 meses | 5 meses |
| Reparación de la rampa de servicio del MNB | 5 meses | 5 meses |
| Reparación del garaje del GSB | 5 meses | 5 meses |
| Reparación del estacionamiento de la calle C del MNB | 4 meses | 4 meses |
| Diseño de la planta | 5 meses | 5 meses |
| Compra y adquisición de las calderas | 5 meses | 5 meses |

Cuadro 3

VI.	Acción Propuesta

Que la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorice el uso de $1.209.000  restante en el rubro de infraestructura de la Resolución CP/RES. 831 (1342/02) con el fin de dar inicio a estas reparaciones que se requieren con urgencia y a la instalación de las nuevas calderas de calefacción.  Los fondos sobrantes de la ejecución de éstas obras serán devueltas al Fondo para Obras de Capital.

ANEXO I

ANEXO II

El Fondo de Estacionamiento

- El Memorándum Administrativo No. 83, “Normas de Estacionamiento en la Sede” gobierna las regulaciones de estacionamiento en la sede por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA).

- El Comité Asesor Mixto de Estacionamiento para Funcionarios (el “Comité Asesor”) asesora al Secretario de Administración sobre la administración de los lugares de estacionamiento para los funcionarios.

- Algunos de los espacios de estacionamiento se han reservado para el uso; (1) miembros de las Misiones Permanentes y de Misiones Permanentes Observadoras de la OEA para facilitar su asistencia a reuniones y cumplimientos de sus deberes oficiales con la Organización; (2) para vehículos oficiales de la Organización y (3) para minusválidos.

- Los siguientes funcionarios de la OEA son elegibles para el privilegio de estacionar en los estacionamientos de la SG/OEA: funcionarios de servicio de carrera; titulares de contrato de largo plazo, titulares de contrato de corto plazo y titulares de nombramiento de posiciones de confianza.

- Hay cuatro playas de estacionamiento en las cuales los funcionarios elegibles  pueden ser asignados. Tres playas de estacionamiento están localizadas en las propiedades de la OEA: (1) Edificio Principal (“MNB”); (2) Edificio Administrativo (“ADM”) y (3) el garaje del Edificio de la Secretaría General (“GSB”). El cuarto lugar de estacionamiento está en un garaje comercial contratado por SG/OEA (Colonial Parking).

- Funcionarios, CPRs y otro personal contratado independientemente por la  SG/OEA que estacionan en los estacionamientos de la OEA y el garaje comercial deberán pagar las tasas de estacionamiento. Las tasas serán establecidas a un nivel suficiente para reembolsar a la Secretaría General por los costos incurridos en el mantenimiento y la operación de las playas de estacionamiento de la OEA y de subvencionar el costo de alquiler de estacionamiento del personal.

- Si las solicitudes de los funcionarios excede el espacio disponible en las playas de estacionamiento en las propiedades de la OEA, la Oficina de Servicios Generales mantienen una lista de espera para cada una de dichas playas.

- La SG/OEA declina toda responsabilidad por pérdida o daños a la propiedad resultantes de estacionamiento en sus instalaciones, excepto cuando dicha perdida o daño es causado por el encargado de la playa de estacionamiento o las personas asignadas a trabajar en nombre de la SG/OEA en su estacionamiento.

- En el Estado de variación en el saldo del Fondo de Estacionamiento al 31 de diciembre de 2008 indica lo siguiente:

    - Deducciones de nómina a los funcionarios fue más de US $470.400. La tasa de estacionamiento mensual es como sigue: US $133 para P03 a D02, US $113 para G06 a P02, US$93 para G01 a G05. La tasa es deducida automáticamente del salario mensual del funcionario participante. La Cooperativa de Crédito pagó más de US $14.400 por cinco espacios.

    - Los ingresos procedentes de usuarios diarios asciende a US $143.900. Esto da cabida a las necesidades de los funcionarios que no estacionan regularmente, pero en ocasiones requieren de un solo día u otro uso a corto plazo. La tasa para los funcionarios es de US $15 por día y para los retirados de la OEA es de US $9.

    - Para fomentar el uso del transporte público, la Oficina de Servicios Generales vendió Metrochecks/Smartrip, a los empleados elegibles que optaron por no estacionar en las playas de estacionamiento de la OEA, más de 48.000  dólares en 2008. De acuerdo a la distancia de viaje, el Fondo de Estacionamiento paga a los empleados $ 18, $ 27, o $ 36. Los pasantes reciben $ 9.

    - En el Estado de cuenta adjunto muestra que en las disminuciones incluyen los pagos para contratar cuidadores y personal administrativo por cerca de 115.000 dólares. Para el alquiler del espacio adicional necesario (Colonial Parking), la cuenta de estacionamiento ha  pagado más de US $ 645,500. También, se gastó más de US $110.0 mil para subsidiar el sistema de Metrochecks/Smartrip. Finalmente, se gastaron más de US $ 20.300 para prestar servicios básicos de mantenimiento, incluida la barrera, pintura, señalización y limpieza.

    - Después de una congelación de 10 años, el Comité de Estacionamiento ha subido la tasa gradualmente en un 10% en 2007, 2008 y 2009. Esta medida permitirá que el Fondo pueda cubrir gastos y mantener un saldo positivo en el futuro próximo.

ANEXO III

# Footnotes

Este documento fue elaborado como resumen de las propuestas presentadas por la Secretaría General en los documentos  CP/CAAP-3007 rev.1 corr.1 y CP/CAAP-3010/09.

La rampa está cerrada al paso de vehículos desde febrero de 2009 en atención a las conclusiones del informe.

La Secretaría General no está en posibilidad de asignar todo el saldo de esta cuenta a las reparaciones indicadas dado que se deben sufragar otros gastos de operación, tales como los espacios de estacionamiento público, los contratos de los encargados del estacionamiento y otros gastos menores de mantenimiento y suministros.

# Text boxes

CP22785S01