CONSEJO PERMANENTE DE LA	OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	GT/IMG-18/16

29 marzo 2016

Grupo de Trabajo Ad Hoc para la Implementación del	Original: inglés

Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión

ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO DE CAPITAL Y BIENES RAÍCES

(Documento preparado por la Secretaría de Administración y Finanzas)

Introducción

En 2007, la Secretaría General contrató a un experto para realizar un estudio sobre el estado del mantenimiento de los edificios históricos en la sede de la Organización (edificios del 1 al 4, como se indica en el Anexo I, “Bienes Raíces de la OEA”). El resultado de este estudio es el Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR). El mismo año se realizó un estudio de la estructura de la Casa del Soldado, también un edificio histórico.

En 2008, la Secretaría General presentó al Consejo Permanente los resultados del ECR, junto con el Estudio Estructural de la Casa del Soldado. En estos estudios se determinó que las necesidades de mantenimiento de estos edificios históricos no habían sido atendidas por mucho tiempo. Se estimó que el costo de este mantenimiento sería de aproximadamente US$38 millones para el Edificio Principal (MNB), la Casita (CAS), el Museo (MUS) y el Edificio Administrativo (ADM) y cerca de US$1,8 millones para la Casa del Soldado.

A partir de su informe sobre los años 2010-2011, la Junta de Auditores Externos recomendó a la Organización que adoptara una estrategia integrada para dar el mantenimiento necesario, por mucho tiempo aplazado, de los bienes inmuebles (véase el Anexo II). En respuesta a tales recomendaciones, la Secretaría General preparó una serie de documentos en 2011 y 2012 en los que presentaba las opciones para dar el mantenimiento aplazado (véase el Anexo III). Sin embargo, el Consejo Permanente no llegó a ningún acuerdo sobre las opciones presentadas.

Tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente sobre la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles, la Secretaría General actualizó la Estrategia de Bienes Inmuebles.

Estrategia de mantenimiento de capital y bienes raíces

Esta estrategia incluye los siguientes componentes:

- Una descripción general de nuestra situación global en materia de bienes raíces, con una relación de oportunidades y desafíos.

- La lista de proyectos de mantenimiento aplazado completados entre 2009 y 2015.

- La lista de proyectos actuales de mantenimiento aplazado en los edificios MNB, CAS, MUS y ADM.

- Los proyectos de mantenimiento aplazado actuales del Edificio de la Secretaría General (GSB).

- La lista de proyectos de mantenimiento críticos que requieren atención urgente.

- Resumen de la Estrategia de bienes raíces

La OEA tiene la suerte de contar con un conjunto de múltiples propiedades de alto valor, varias de ellas históricas. El Edificio Principal está vinculado inextricablemente con la historia de la institución y debe seguir siendo la piedra angular de la presencia de las propiedades de nuestra sede. Sin embargo, tras años de déficits de financiamiento, enfrentamos una cantidad importante de proyectos aplazados de mantenimiento, así como amenazas a la seguridad e integridad continuas de todos los edificios, incluido el Edificio Principal.

Nuestro fin es proveerles a los funcionarios de la OEA espacios de oficina funcionales y seguros y reducir a la vez los costos operativos durante un período de extrema austeridad financiera. Entre otros objetivos, nos proponemos obtener capital mediante la monetarización de las propiedades subutilizadas, aumentar los ingresos por arrendamiento de espacios de oficinas a organismos internacionales o grupos sin fines de lucro, disminuir los costos anuales de los bienes inmuebles aumentando la eficiencia en el uso de nuestras propiedades e instalando equipo operativo moderno y reducir las redundancias consolidando el personal.

Desde una perspectiva económica, estamos subutilizando algunas de nuestras propiedades y edificios:

– El mejor y mayor valor de la Casa del Soldado se obtendría remodelándola, muy probablemente para convertirla en un nuevo edificio de apartamentos para sustituir el anexo existente de oficinas, preservando la mansión histórica. Vender este edificio a una de las varias empresas de desarrollo interesadas probablemente le produciría a la OEA por lo menos US$10 millones, fondos que serían suficientes para pagar los proyectos de mantenimiento de capital aplazados con un excedente monetario adicional para abordar otras necesidades de infraestructura. La Secretaría General tiene suficiente espacio para dar cabida al personal de la Junta Interamericana de Defensa en el GSB en espacios de oficina de alta calidad con pleno acceso a los múltiples servicios del GSB y de los alrededores.

– La configuración del Edificio Administrativo solamente permite que 129 personas trabajen en él, mientras que con una profunda remodelación tendríamos espacio de oficinas hasta para 208 personas (79 estaciones de trabajo adicionales), o incluso más si trasladáramos la biblioteca a otro sitio (véase una descripción completa en el Anexo IV adjunto).

– Los terrenos que rodean el complejo del Edificio Principal, incluido el estacionamiento, podrían remodelarse para construir un nuevo edificio de oficinas con estacionamiento subterráneo.

– El edificio del Museo no se está utilizando plenamente debido a la insuficiencia de fondos. El espacio no está bien diseñado para un museo ni existe espacio adecuado para el almacenamiento de obras de arte. El personal del Museo ideó un concepto para construir una nueva estructura, con espacio tanto subterráneo como a nivel de la calle, a fin de contar con espacio apropiado para galerías y almacenamiento.

– El GSB está configurado con espacio muy generoso para cada empleado. Si se reconfigurara con una mayor densidad de cubículos y estaciones de trabajo, daría cabida a más personas. Calculamos que se podrían añadir alrededor de 32 cubículos o espacios de trabajo por piso.

– Puesto que los precios del espacio para oficinas comerciales en la zona son muy elevados, una empresa comercial podría remodelar y reconfigurar el espacio del GSB y obtener por el mismo espacio rentas mucho más altas que la OEA. Esto abre la posibilidad de vender el edificio de F Street para pagar la hipoteca y financiar la construcción de un nuevo edificio de oficinas adyacente al Edificio Principal.

En vista del valor de nuestros bienes inmuebles y la necesidad urgente de identificar fondos para cubrir los requisitos de mantenimiento crítico, tenemos excelentes oportunidades para vender las propiedades que no se están aprovechando en su totalidad y con ello hacer frente a los requisitos a largo plazo de la OEA.

Si se continúa sin tomar medidas, las consecuencias serán extremadamente negativas. Si se siguen descuidando los edificios y sistemas esto conducirá a costos significativamente más altos en el futuro, posibles fallas en los edificios y evacuaciones.

A falta de un acuerdo por parte de los Estados Miembros para proveer muchos millones de dólares de financiamiento adicional para mantenimiento, la única opción viable para abordar nuestros proyectos más críticos de mantenimiento de capital de los edificios es proceder con la venta inmediata de la Casa del Soldado. Esto generará ingresos suficientes para pagar los proyectos de mantenimiento de capital más críticos, con recursos adicionales para abordar otras necesidades de infraestructura.

- Lista de proyectos completados (2009-2015)

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la lista de proyectos de mantenimiento aplazado que se completaron entre 2009 y 2015. En el Anexo IV aparece la lista completa de estos proyectos.

| Cuadro 1. Lista Resumida de los proyectos completados de 2009 a 2015* |
| --- |
| EDIFICIO | PROYECTOS DE MEJORA | PROYECTOS ELÉCTRICOS | INCENDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | PROYECTOS MECÁNICOS | PLOMERÍA | REPARACIONES EN EDIFICIOS | TOTALES |
| ADM | 114.701 | - | 475.000 | 421.410 | 11.794 | 63.523 | 1.086.428 |
| CASITA | - | - | - | - | - | 330.117 | 330.117 |
| MNB | 1.938.514 | 152.442 | 553.244 | 616.793 | 44.915 | 628.898 | 3.934.806 |
| MUSEO | - | 9.576 | 7.491 | 103.613 | - | 425.250 | 545.930 |
| TOTAL | $2.053.215 | $162.018 | $1.035.735 | $1.141.816 | $56.709 | $1.447.788 | $5.897.281 |

* En US$ de 2007 según las estimaciones contenidas en el Informe sobre las Condiciones Existentes.

- Lista de proyectos de mantenimiento aplazado

En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la lista actualizada de proyectos de mantenimiento aplazado todavía pendientes documentados en el Informe de Condiciones Existentes (ECR) de 2007 (en ese informe no se evaluaron los proyectos para el Edificio de la Secretaría General; estos proyectos se enumeran por separado más abajo). Véase en el Anexo VI la lista completa de estos proyectos. Esta lista está dividida por edificios y cada proyecto se clasifica de acuerdo con la prioridad de su implementación (crítica, alta, moderada o baja).

| Cuadro 2. Lista resumida de proyectos de mantenimiento aplazado pendientes* |
| --- |
| EDIFICIO | PROYECTOS DE MEJORA | PROYECTOS ELÉCTRICOS | INCENDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | PROYECTOS MECÁNICOS | PLOMERÍA | REPARACIONES EN EDIFICIOS | TOTALES |
| ADM | 6.999.476 | 2.327.850 | 893.741 | 1.764.690 | 160.650 | 367.082 | 12.513.489 |
| CASITA | - | 36.162 | 122.286 | 18.900 | 20.790 | 73.966 | 272.104 |
| MNB | 10.097.540 | 2.904.099 | 2.493.946 | 635.647 | 88.200 | 377.513 | 16.596.945 |
| MUSEO | 1.495.620 | 513.072 | 220.340 | 85.388 | 68.670 | 279.847 | 2.662.937 |
| TOTAL | $18.592.636 | $5.781.183 | $3.730.313 | $2.504.625 | $338.310 | $1.098.408 | $32.045.475 |

* En US$ de 2007 según las estimaciones contenidas en el Informe sobre las Condiciones Existentes.

- Lista de mantenimiento aplazado del Edificio de la Secretaría General (GSB)

Considerando que el Edificio de la Secretaría General se remodeló entre 2002 y 2004, este edificio no se incluyó en el Informe sobre las Condiciones Existentes (ECR) de 2007. Sin embargo, ahora, más de 8 años después, el edificio requiere mejoras y actualizaciones específicas. En el Cuadro 3 se presenta la lista resumida de los proyectos de mantenimiento aplazado para el Edificio de la SG (en el Anexo VII se encuentra la lista completa de estos proyectos). Esta lista incluye principalmente equipo mecánico antiguo que requiere ser sustituido y una necesidad urgente de una nueva azotea.

| Cuadro 3. Lista resumida de proyectos de mantenimiento aplazado del GSB* |  |
| --- | --- |
| EDIFICIO | PROYECTOS DE MEJORA | PROYECTOS ELÉCTRICOS | INCENDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | PROYECTOS MECÁNICOS | PLOMERÍA | REPARACIONES EN EDIFICIOS | TOTALES |
| GSB | $450.000 | - | - | $4.905.000 | - | - | $5.355.000 |
| Cuadro 4 Suma total de costos de proyectos de mantenimiento aplazado (todos los edificios)* |
|  | PROYECTOS DE MEJORA | PROYECTOS ELÉCTRICOS | INCENDIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | PROYECTOS MECÁNICOS | PLOMERÍA | REPARACIONES EN EDIFICIOS | TOTALES |
| TOTAL | $19.042.636 | $5.781.183 | $3.730.313 | $7.409.625 | $338.310 | $1.098.408 | $37.400.475 |

* Estimaciones en US$ actuales.

- Lista de proyectos críticos

Los proyectos de mantenimiento aplazado clasificados como de categoría crítica son aquellos que en opinión de los ingenieros de construcción deben realizarse a la brevedad posible para mantener la integridad estructural de los edificios, así como la seguridad de sus ocupantes (véase el Anexo VIII). La lista incluye proyectos críticos de los Informes sobre las Condiciones Existentes y el Edificio de la SG. El costo total estimado de las obras críticas que se deben realizar es de $5,2 millones.

- Origen y uso de fondos

En el Anexo IX se muestran las fuentes y usos reales de los fondos para el mantenimiento tanto regular como aplazado de 2013 a 2015. Se incluye también el monto estimado disponible para mantenimiento regular y aplazado en 2016-2017.

Con base en estas proyecciones y sin tener en cuenta los aumentos de los costos por la inflación, a este ritmo tomará varias décadas financiar el mantenimiento aplazado identificado. Adicionalmente, podemos predecir con certeza que se añadirán proyectos de mantenimiento nuevos e importantes a la lista de rubros aplazados, puesto que otros componentes importantes de los edificios naturalmente llegarán al final de sus ciclos útiles. Además, si se continúan ignorando las deficiencias conocidas de los edificios, en algunos casos muy probablemente se generará mayor deterioro de las construcciones y costos más altos.

- Recomendaciones

La Secretaría General propone que el Consejo Permanente considere las siguientes recomendaciones para financiar su cartera de mantenimiento aplazado de edificios:

- Solicitarle a la Asamblea General que modifique el Estatuto de la JID y autorice la venta de la Casa del Soldado, en consonancia con las recomendaciones que la Junta de Auditores Externos ha formulado los últimos ocho años. La Secretaría General apoya plenamente la conclusión de la Junta de que la venta de la Casa del Soldado sigue siendo la opción más viable para obtener los recursos inmediatos necesarios para financiar el mantenimiento aplazado pendiente.

Recomendación original de la Junta de Auditores Externos en 2007:

“La Junta recomienda que la OEA establezca un plan de bienes inmuebles y activos fijos para maximizar el potencial de los edificios históricos de la OEA. Como parte de esta estrategia, la OEA debería tomar medidas inmediatas para vender el inmueble situado en las calles 16 y Euclid y reubicar al personal de la Junta Interamericana de Defensa. El producto de esta venta debería destinarse exclusivamente a inversiones de capital en otras propiedades existentes de la OEA. Es preciso que en este plan se identifiquen oportunidades de captación de fondos por fuera de la estructura normal de cuotas.”

- Mudar la oficina de la Junta Interamericana de Defensa a otro edificio de la Secretaría General, utilizando el producto de la venta de la Casa del Soldado para pagar la mudanza, incluidas las renovaciones necesarias para preparar el espacio de oficinas. En el Anexo X se presenta el plano del espacio de oficinas que es posible asignarle a la JID en el octavo piso del edificio GSB. El Anexo XI muestra tres perspectivas desde las oficinas de las esquinas.

- Depositar el producto de la venta de la Casa del Soldado en el Fondo de Mejoras de Edificios, Servicios de Mantenimiento y Otras Necesidades Urgentes para que se aplique como sigue:

- Para hacer frente a mantenimiento aplazado crítico en los edificios MNB, CAS, MUS, ADM y GSB por una cantidad estimada de $5,2 millones (Anexo VIII).

- Para remodelar un área del octavo piso del GSB y construir oficinas e instalar cubículos para la JID. El costo de esta obra se estima en $500.000 más fondos adicionales para modernizaciones de tecnología para preparar las oficinas y las salas de conferencias compartidas cercanas para uso y requisitos de la JID. 

Los gastos adicionales de este fondo serán aprobados por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios.

ANEXO I

BIENES INMUEBLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Los bienes inmuebles de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluyen los siguientes edificios, propiedad o gestionados por la Organización.

|  | Edificio | Año de construcción | Dirección | Área construida (pies cuadrados) | Valor de mercado estimado* (en millones de US$) | Subprograma del Fondo Regular al que se atribuyen los costos de operación y mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio Principal (MNB) | 1908 | 17th Street and Constitution Ave N.W., Washington D.C. 20006 | 109.609 | 110,0 | 124D (Administración y mantenimiento de edificios) |
| 2 | Museo de Arte de las Américas (Museo) | 1908 | 201 18th Street N.W. Washington D.C. 20006 | 9.606 |  | 124D |
| 3 | Casita | 1880 | 18th and C Streets N.W. Washington D.C. 20006 | 3.240 |  | 124D |
| 4 | Edificio Administrativo (ADM) | 1948 | 19th Street and Constitution Ave N.W Washington D.C. 20006 | 63.799 | 47,0 | 124D |
| 5 | Edificio de la Secretaría General (GSB) | 1978 | 1889 F Street N.W. Washington D.C. 20006 | 362.217 | 109,5 | 124D |
| 6 | Residencia del Secretario General | 1990 | 2944 University Terrace NW Washington DC 20016 | 7.996 | 2,2 | 124D |
| 7 | Anexo de la residencia del Secretario General | 1949 | 2908 University Terrace NW Washington DC 20016 | 1.440 | 1,1 | 124D |
| 8 | Casa del Soldado | 1905 | 2600 16th Street N.W Washington D.C. 20441 | 33.500 | 15,4 | 34K (Junta Interamericana de Defensa) |
| 9 | Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | 1908; 1940 | Av. 8 de Octubre 2904 – 2802, Montevideo, Uruguay | 21.560 | 1,0 | 34D (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes) |

* Valor de la construcción más valor del terreno, de acuerdo con los valores inmobiliarios de 2015 del Distrito de Columbia.

Los costos de mantenimiento y operación de estos edificios son financiados en su totalidad por el Fondo Regular de la Organización. Los edificios del 1 al 7 del cuadro anterior son gestionados por el Departamento de Servicios Generales, y los costos de mantenimiento son financiados por el subprograma 124D, Administración y mantenimiento de edificios, del capítulo 12, “Infraestructura básica y costos comunes”, del programa-presupuesto 2016. El edificio 8 es gestionado por la Junta Interamericana de Defensa (JID) y sus costos de mantenimiento son financiados por el correspondiente subprograma 34K. El edificio 9 es gestionado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y sus costos de mantenimiento son financiados por el correspondiente subprograma 34D. Esta estrategia supone que los edificios 8 y 9 seguirán siendo administrados y financiados por la JID y el IIN, respectivamente.

ANEXO II

ESTRATEGIA PARA BIENES INMUEBLES RECOMENDADA POR LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

Informe 2013-2014

La Junta es consciente de que la propiedad histórica denominada Casa del Soldado se utiliza actualmente para oficinas de cuya capacidad se utiliza solo una fracción y que su costo de mantenimiento sigue superando ampliamente la posibilidad de la OEA de absorber esos gastos en su presupuesto.

7. La Junta recomienda que la OEA desarrolle una estrategia de mantenimiento diferido que preserve los activos para su uso actual y futuro.

8. La Junta recomienda que la OEA implemente una estrategia sobre los activos fijos (que contemple la venta de los activos subutilizados) destinada a maximizar su uso y potenciar las inversiones en su cartera de activos fijos.

Informe 2012-2013

1.8 La Junta recomienda que la OEA implemente una estrategia de mantenimiento diferido que preserve los activos para un uso futuro.

La Junta es consciente de que la propiedad histórica denominada Casa del Soldado se utiliza actualmente para oficinas, de cuya capacidad se utiliza solo una fracción, y que su costo de mantenimiento sigue superando ampliamente la posibilidad de la OEA de absorber esos gastos en su presupuesto. La Junta mantiene su opinión de que la venta de la Casa del Soldado es la alternativa más viable para obtener los recursos necesarios a fin de solucionar el atraso en materia de obras de mantenimiento.

1.9 La Junta recomienda que se venda la Casa del Soldado y que se usen los ingresos de la venta únicamente para resolver los problemas de infraestructura de las instalaciones y el mantenimiento diferido de otras propiedades de la OEA.

Informe 2011-2012

La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución de los actuales problemas de atraso en materia de mantenimiento y preserve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

Informe 2010-2011

1.7. La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una estrategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución de los actuales problemas de atraso en materia de mantenimiento y preserve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

1.8. La Junta recomienda que el financiamiento y la responsabilidad del mantenimiento y las reparaciones de la Casa del Soldado se transfieran a la OSG.

Recomendación de la Junta de Auditores Externos en 2007:

“La Junta recomienda que la OEA establezca un plan de bienes inmuebles y activos fijos para maximizar el potencial de los edificios históricos de la OEA. Como parte de esta estrategia, la OEA debería tomar medidas inmediatas para vender el inmueble situado en las calles 16 y Euclid y reubicar al personal de la Junta Interamericana de Defensa. El producto de esta venta debería destinarse exclusivamente a inversiones de capital en otras propiedades existentes de la OEA. Es preciso que en este plan se identifiquen oportunidades de captación de fondos por fuera de la estructura normal de cuotas.”

ANEXO III

GT/IMG-13/16: LISTA RESUMIDA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS A LA CAAP

ANEXO IV

EDIFICIO ADM

PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA EL SEGUNDO PISO

ANEXO V

LISTA DE PROYECTOS COMPLETADOS

Edificio Administrativo

| Proyectos de mejoras |  |  |  | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Site - Renovación capa asfáltica estacionamiento, actividades previas, conductos | 8.500 |
|  | Site - Renovación capa asfáltica estacionamiento |  |  | 70.851 |
|  | Site - Sustitución de caseta de vigilancia |  |  | 35.350 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 114.701 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema de detectores de humo y alarmas de incendios | 475.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 475.000 |
| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |
|  | Reemplazo de ventilador de torre de enfriamiento |  | 6.599 |
|  | Instalación de intercambiador de calor nuevo |  | 21.778 |
|  | Instalación de enfriador |  |  | 180.000 |
|  | Instalación de torre de enfriamiento |  |  | 213.033 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 421.410 |
| Plomería |  |  |  |  |  |
|  | Plomería nueva sanitario caballeros nivel G |  | 5.494 |
|  | Instalación de sistema para prevención de reflujo |  | 6.300 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 11.794 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |
|  | Reparación menor teja de techo |  |  | 4.523 |
|  | Limpieza de puertas y ventanas de bronce |  |  | 2.300 |
|  | Restauración y reenlechado de empedrado al frente y terraza | 56.700 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 63.523 |
|  | Total ADM |  |  |  | 1.086.428 |

Casita

| Reparaciones en edificios |  |  |  | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza y pintura de canalones y tubos de bajada |  | 8.253 |
|  | Colocación de estuco calizo nuevo en 1/4 de muros exteriores | 59.046 |
|  | Retirar estuco de cemento exterior |  |  | 73.080 |
|  | Colocación de estuco calizo nuevo en 2/4 de muros exteriores | 59.046 |
|  | Colocación de estuco calizo nuevo en 3/4 de muros exteriores | 59.046 |
|  | Colocación de estuco calizo nuevo en 4/4 de muros exteriores | 59.046 |
|  | Instalación de contrachapa de escurrimiento en el vierteaguas de la cúpula | 12.600 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 330.117 |
|  | Total Casita |  |  |  | 330.117 |

Edificio Principal

| Proyectos de mejoras | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- |
|  | Impermeabilización de rampa de servicio | 35.589 |
|  | Reparación completa de tragaluz | 888.968 |
|  | Reparación de puertas y ventanas interiores y exteriores | 204.120 |
|  | Desmontaje de argamasa y sellador en juntas de mármol exterior y rejunte y reparaciones en exterior | 250.000 |
|  | Reemplazo de balaustradas y pasamanos | 50.000 |
|  | Instalación de vierteaguas nuevo | 21.853 |
|  | Site - Renovación capa asfáltica estacionamiento Calle C | 200.000 |
|  | Site - Renovación capa asfáltica rampa de servicio | 79.141 |
|  | Site - Puerta nueva estacionamiento Calle C | 23.869 |
|  | Site - Propagación del Árbol de la Paz | 29.015 |
|  | Site - Restauración de configuración original de jardines | 120.609 |
|  | Site - Sustitución de caseta de vigilancia | 35.350 |
|  | Subtotal | 1.938.514 |
| Proyectos eléctricos |  |
|  | Restauración de iluminación en patio | 13.442 |
|  | Restauración de luminarias exteriores originales | 48.000 |
|  | Renovación completa de sistema eléctrico (incluyendo la mayoría de los paneles, que tienen más de 45 años) | 91.000 |
|  | Subtotal | 152.442 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |
|  | Instalación de sistema de detectores de humo y alarmas de incendios | 475.000 |
|  | Instalación de cámaras de vigilancia nuevas | 3.348 |
|  | Modificación de sistema de control | 74.896 |
|  | Subtotal | 553.244 |
| Proyectos mecánicos |  |
|  | Reemplazo 3 unidades AC 5 t | 27.090 |
|  | Reemplazo unidad AC 3 t, radio | 7.447 |
|  | Reemplazo AHU #6 | 34.217 |
|  | Sustitución de tubería AHU #7 | 6.017 |
|  | Reemplazo unidad AC 20 t, patio | 32.489 |
|  | Reemplazo de 2 unidades AC, 30 t, Salón de las Américas | 100.624 |
|  | Reemplazo de torre de enfriamiento 200 t | 100.000 |
|  | Reemplazo AHU #5 | 65.000 |
|  | Sensor de temperatura, transductor E/P | 7.500 |
|  | Reemplazo de calentador de agua | 9.500 |
|  | Reemplazo AHU #1 | 101.933 |
|  | Reemplazo AHU #7 | 66.356 |
|  | Reemplazo de AHU en cuarto de máquinas principal | 28.720 |
|  | Adquisición e instalación de bomba de calor en el Salón San Martín | 29.900 |
|  | Subtotal | 616.793 |
| Plomería |  |
|  | Restauración de plomería en fuente del patio | 44.915 |
|  | Subtotal | 44.915 |
| Reparaciones en edificios |  |
|  | Reemplazo mármol agrietado en escalones exteriores | 500.000 |
|  | Reparaciones y refuerzo estructural de fuente del patio | 19.908 |
|  | Reparación de áreas enyesadas en interiores, dañadas o deterioradas | 75.600 |
|  | Reparación y pintura áreas interiores y sanitarios | 11.340 |
|  | Impermeabilización del cuarto de máquinas subterráneo | 22.050 |
|  | Subtotal | 628.898 |
|  | Total MNB | 3.934.806 |

Museo de las Américas

| Proyectos Eléctricos |  |  |  | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iluminación exterior |  |  |  | 9.576 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 9.576 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |
|  | Verificación de sistema de detectores de humo y alarmas |  |  |
|  | Mejoras al sistema y cámaras de vigilancia |  | 491 |
|  | Subtotal |  | 7.000 |
|  |  |  |  |  |  | 7.491 |

| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reemplazo de unidad AC 10 t |  |  | 37.643 |
|  | Mejoras al sistema de calefacción, ventilación y enfriamiento | 65.970 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 103.613 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |
|  | Limpieza y reparación de mampostería en cimientos del edificio | 384.300 |
|  | Reparación de enyesado exterior luego de la reparación de tubos de bajada | 9.450 |
|  | Reparación o reemplazo de canalones |  |  | 31.500 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 425.250 |
|  | Total Museo |  |  |  | 545.930 |
|  | Total de proyectos realizados en todos los edificios |  | $5.897.281 |

ANEXO VI

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO APLAZADO

(por edificio y en orden de urgencia)

Edificio Administrativo

| Proyectos de mejoras |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reemplazo de azoteas |  |  |  |  | Crítica | 200.000 |
|  | Reparación de desagüe de tejado |  |  |  |  | Crítica | 50.000 |
|  | Desmontaje de sellador de juntas de mármol y rejuntado |  | Alta | 2.726.000 |
|  | Desmontaje de sellador de la balaustrada en azoteas |  | Alta | 1.575.000 |
|  | Instalación de generador de respaldo |  |  |  | Moderada | 300.000 |
|  | Renovación de elevador para cumplir con nuevas normas de seguridad de ADA | Moderada | 132.300 |
|  | Construcción de nueva rampa conforme a ADA | Moderada | 44.100 |
|  | Instalación de bebederos en 2 pisos conforme a ADA |  |  | Moderada | 12.600 |
|  | Demolición de sanitarios |  |  |  |  | Moderada | 567.000 |
|  | Renovación de sanitarios y añadir acceso conforme a ADA | Moderada | 246.506 |
|  | Instalación de acabados nuevos en sanitarios |  |  | Moderada | 119.700 |
|  | Modificación de 2 ventanas para convertirlas en puertas de salida |  | Baja | 170.100 |
|  | Desmontado de piso para instalar 2 escaleras de escape desde el 2.º piso |  | Baja | 416.430 |
|  | Creación de dos escaleras de escape nuevas del 2º al 1er piso |  | Baja | 181.440 |
|  | Construcción de nuevas escaleras de escape |  |  | Baja | 37.800 |
|  | 2 puertas nuevas y 2 molduras |  |  | Baja | 31.500 |
|  | Acabados nuevos en 2 pasillos de salida |  |  |  | Baja | 126.000 |
|  | Señales de salida nuevas |  |  |  | Baja | 63.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 6.999.476 |
| Proyectos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | Renovación completa de sistema eléctrico |  | Moderada | 2.094.750 |
|  | Iluminación crítica de salida |  |  |  | Baja | 75.600 |
|  | Restauración de iluminación exterior |  |  |  | Baja | 157.500 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 2.327.850 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  |  | Crítica | 873.200 |
|  | Mejoras a cámaras de vigilancia |  |  |  | Alta | 20.541 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 893.741 |

| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalación de nueva bomba de agua y bomba de agua fría del condensador como reserva | Crítica | 35.000 |
|  | Instalación de dos (2) nuevas calderas de gas y una chimenea de gas de alta eficiencia | Crítica | 153.247 |
|  | Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales |  |  | Alta | 25.000 |
|  | Modificar el sistema de retorno de aire de la unidad de tratamiento de aire conforme a los códigos. | Alta | 175.463 |
|  | Modificar el sistema de control para tener un sistema totalmente de control digital directo. | Alta | 100.000 |
|  | Desmontado de todas las unidades de inducción y fan coil e instalación de difusores para VAV Therma-Fuser | Alta | 1.275.980 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 1.764.690 |
| Plomería |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de válvula de retención en bomba de aguas negras | Crítica | 6.300 |
|  | Limpieza, prueba y reparación de drenaje de terraza |  |  | Crítica | 12.600 |
|  | Reparación sistema de drenaje de fuente |  |  | Alta | 75.600 |
|  | Mejoras en la plomería |  |  |  |  | Alta | 66.150 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 160.650 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmontado de adoquín de terraza, reemplazo de impermeabilización drenaje | Crítica | 7.560 |
|  | Limpieza y reparación de desagüe de tejado y canalones | Crítica | 7.560 |
|  | Sellado de vierteaguas inferior en muros de balaustradas |  | Crítica | 10.597 |
|  | Reparación/reemplazo de herrería necesaria |  |  | Alta | 6.615 |
|  | Reparación/impermeabilización de grietas en cuatro juntas del túnel subterráneo | Alta | 8.190 |
|  | Limpieza de puertas y ventanas de bronce |  |  | Baja | 295.060 |
|  | Desmontaje de metal ferroso en empedrado |  |  | Baja | 31.500 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 367.082 |
|  | Total ADM |  |  |  |  |  | 12.513.489 |

Casita

| Proyectos eléctricos |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Creación de sistema de iluminación crítica |  |  | Crítica | 29.862 |
|  | Instalación de señales de salida iluminadas |  |  | Crítica | 6.300 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 36.162 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  |  | Crítica | 80.640 |
|  | Verificación del sistema de detectores de humo y alarmas de incendios | Crítica | 18.900 |
|  | Mejoras a cámaras de vigilancia |  |  |  | Alta | 22.746 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 122.286 |
| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de humidificador en tubería |  |  |  | Moderada | 18.900 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 18.900 |
| Plomería |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema para prevención de reflujo |  | Crítica | 20.790 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 20.790 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparación de puerta entrada principal y herrería |  |  | Alta | 2.520 |
|  | Pintura exterior de cúpula, cielo raso, ventanas y puertas |  | Moderada | 39.946 |
|  | Pintura de techo metálico |  |  |  |  | Moderada | 31.500 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 73.966 |
|  | Total Casita |  |  |  |  |  | 272.104 |

Edificio Principal

| Proyectos de mejoras |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reparación de tubos de bajada incrustados |  |  | Crítica | 120.000 |
|  | Renovación de sanitarios |  |  |  |  | Alta | 37.800 |
|  | Desmontaje de argamasa y sellador en juntas de mármol exterior y rejunte y reparaciones en exterior | Moderada | 1.466.111 |
|  | Conservación de esculturas de mármol |  |  | Moderada | 945.000 |
|  | Mejoras a sistemas de sonido en salones de uso público |  | Moderada | 138.600 |
|  | Construcción de pozo de ascensor |  |  |  | Moderada | 63.000 |
|  | Instalación de ascensor nuevo |  |  |  | Moderada | 226.800 |
|  | Nueva abertura en muro exterior |  | Moderada | 315.000 |
|  | Renovación de sanitario para mayor capacidad conforme a ADA | Moderada | 152.460 |
|  | Creación de entrada nueva para discapacitados |  |  | Moderada | 157.500 |
|  | Instalación de puerta nueva en entrada para personas con discapacidades | Moderada | 56.700 |
|  | Colocación y arreglo de nueva puerta para discapacitados |  | Moderada | 63.000 |
|  | Instalación de nueva base para estanque |  | Baja | 315.000 |
|  | Desmontaje de concreto en estanque |  | Baja | 1.031.940 |
|  | Reemplazo de balaustradas |  |  |  |  | Baja | 1.021.000 |
|  | Limpieza de todas las superficies exteriores con agua caliente a baja presión y enjuague con biocido | Baja | 1.852.200 |
|  | Mejoras acústicas al Salón de las Américas |  | Baja | 66.024 |
|  | Site - Todos los exteriores |  |  |  |  | Baja | 1.644.357 |
|  | Reparación de grietas en losetas de terrazo |  |  | Baja | 425.048 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 10.097.540 |
| Proyectos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a la iluminación Salón de las Américas |  |  | Crítica | 56.700 |
|  | Protección contra sobrevoltaje |  |  |  | Crítica | 544.100 |
|  | Renovación completa de sistema eléctrico (incluyendo la mayoría de los paneles, que tienen más de 45 años) | Alta | 1.351.999 |
|  | Creación de sistema de iluminación crítica para salidas |  | Alta | 126.000 |
|  | Desmontaje de iluminación interior inadecuada |  |  | Moderada | 6.300 |
|  | Reemplazo de tablero de servicio principal de 480 V CA y transformador | Moderada | 630.000 |
|  | Limpieza y restauración de luminarias originales |  |  | Baja | 189.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 2.904.099 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  |  | Crítica | 1.184.420 |
|  | Instalación de señales de salida con respaldo de baterías para cumplir con medidas de seguridad | Alta | 31.500 |
|  | Cámaras y mejoras al sistema |  |  |  | Alta | 92.922 |
|  | Modificación de sistema de control |  |  |  | Baja | 1.185.104 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 2.493.946 |
| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |  |  |
|  | Reemplazo AHU #2 |  |  |  |  | Crítica | 40.000 |
|  | Reemplazo AHU #4 |  |  |  |  | Crítica | 40.000 |
|  | Reemplazo de la bomba de calor en el PrintShop por unidades de inducción | Crítica | 25.000 |
|  | Instalación de nueva bomba de agua y bomba de agua fría del condensador como reserva | Crítica | 15.000 |
|  | Reemplazo de todas las unidades de inducción |  | Crítica | 270.000 |
|  | Instalación de calderas de recuperación nuevas para sustituir el sistema de vapor | Crítica | 153.247 |
|  | Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Alta | 37.800 |
|  | Instalación de intercambiador de calor nuevo |  |  | Alta | 19.600 |
|  | Modificar el sistema de distribución de aire para crear movimiento de las hojas de los árboles | Alta | 35.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 635.647 |
| Plomería |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema para prevención de reflujo en suministro interno de agua y drenaje; protección contra incendios | Crítica | 31.500 |
|  | Tratamiento de todas las estructuras de acero expuestas y corroídas en drenaje | Crítica | 44.100 |
|  | Válvulas de retención nuevas en bombas de aguas negras |  | Crítica | 12.600 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 88.200 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |  |  |
|  | Caseta: Instalación de techo nuevo y recubrimiento exterior |  | Crítica | 6.300 |
|  | Reparación de puerta giratoria (tratamiento de corrosión) | Alta | 36.792 |
|  | Instalación de impermeabilizante en paredes de cimientos |  | Alta | 20.790 |
|  | Mejoras a herrería de puertas/accesibilidad |  |  | Moderada | 6.300 |
|  | Pintura de balcones metálicos |  |  |  | Moderada | 18.900 |
|  | Limpieza, acabado nuevo de áreas públicas (áreas de mármol en lobby) | Moderada | 10.156 |
|  | Restauración de fuente de mármol rosa en patio |  |  | Moderada | 56.700 |
|  | Desmontaje de accesorios de metal ferroso en empedrado |  | Baja | 31.500 |
|  | Reparación de estructura de acero de toldo de rampa de servicio | Baja | 18.900 |
|  | Reactivación de fuentes exteriores |  |  | Baja | 74.785 |
|  | Restauración de fuente de estanque |  |  |  | Baja | 50.400 |
|  | Diseño e instalación de nuevo escritorio de conserje/seguridad |  | Baja | 45.990 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 377.513 |
|  | Total MNB |  |  |  |  |  | 16.596.945 |

Museo de las Américas

| Proyectos de mejoras |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalación de señales de salida necesarias |  |  | Crítica | 18.900 |
|  | Construcción de pozo de ascensor |  |  |  | Moderada | 50.400 |
|  | Instalación de ascensor nuevo del sótano al 2º piso |  | Moderada | 226.800 |
|  | Construcción de nueva rampa conforme a ADA |  |  | Moderada | 107.100 |
|  | Renovación de sanitarios conforme a ADA |  |  | Moderada | 18.900 |
|  | Reparación de terracotas agrietadas en cielo raso |  |  | Baja | 535.500 |
|  | Desmontaje de paredes interiores que cubren ventanas | Baja | 223.020 |
|  | Nuevo sistema de exhibidores móviles |  |  | Baja | 315.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 1.495.620 |
| Proyectos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a toda la iluminación y paneles en todas las áreas de exhibición | Alta | 373.464 |
|  | Reemplazo de sistema de respaldo de iluminación con baterías, debido a su antigüedad | Alta | 56.700 |
|  | Mejoras a la iluminación atrás de la galería |  |  | Alta | 82.908 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 513.072 |
| Incendios y medidas de seguridad |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  |  | Crítica | 151.200 |
|  | Mejoras al sistema de alarma de incendios en edificio conforme a los códigos | Crítica | 56.081 |
|  | Mejoras al sistema y cámaras de vigilancia |  |  | Alta | 13.059 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 220.340 |
| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de enfriamiento y ventilación mecánica para la galería | Alta | 85.388 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 85.388 |
| Plomería |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de válvula de retención en drenaje |  |  | Crítica | 36.540 |
|  | Instalación de sistema para prevención de reflujo en suministro interno de agua | Crítica | 32.130 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 68.670 |
| Reparaciones en edificios |  |  |  |  |  |  |
|  | Refuerzo de escalera |  |  |  |  | Crítica | 12.600 |
|  | Reparación de puertas y ventanas |  |  |  | Alta | 57.960 |
|  | Instalación de nueva herrería de puertas conforme a ADA |  | Alta | 6.300 |
|  | Reparación de enyesado exterior luego de la reparación de tubos de bajada | Alta | 22.050 |
|  | Pintura de enyesado exterior |  |  |  | Alta | 37.170 |
|  | Pintura exterior de madera y metal |  |  |  | Alta | 18.900 |
|  | Mejoras necesarias |  |  |  |  | Moderada | 36.667 |
|  | Reparación de muros interiores posterior a la instalación de exhibidores | Baja | 6.300 |
|  | Reparación de pisos de madera |  |  |  | Baja | 81.900 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 279.847 |
|  | Total Museo |  |  |  |  |  | 2.662.937 |
|  | Total Mantenimiento aplazado en edificios de Constitution Ave |  | $32.045.475 |

ANEXO VII

LISTA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO APLAZADO 
DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL

| Proyectos de mejoras |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reemplazo de azoteas |  |  |  |  | Crítica | 450.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 450.000 |
| Proyectos mecánicos |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernización de enfriadores |  |  | Crítica | 300.000 |
|  | Reemplazo de unidades de aire acondicionado del Centro de Datos | Crítica | 100.000 |
|  | Reemplazo de unidad de tratamiento de aire #1 |  |  | Moderada | 150.000 |
|  | Reemplazo de unidad de tratamiento de aire #2 |  |  | Moderada | 130.000 |
|  | Reemplazo de unidad de tratamiento de aire #3 |  |  | Moderada | 70.000 |
|  | Reemplazo de unidad de tratamiento de aire #4 |  |  | Moderada | 100.000 |
|  | Reemplazo de unidad de tratamiento de aire #7 |  |  | Moderada | 40.000 |
|  | Reemplazo de unidad de inducción |  |  | Moderada | 3.900.000 |
|  | Reemplazo del ventilador de retoma 1 |  |  | Baja | 50.000 |
|  | Reemplazo del ventilador de retoma 2 |  |  | Baja | 25.000 |
|  | Reemplazo del calentador de agua #1 |  |  | Baja | 20.000 |
|  | Reemplazo del calentador de agua #2 |  |  | Baja | 20.000 |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |  | 4.905.000 |
|  | Total GSB |  |  |  |  |  | 5.355.000 |
|  | Mantenimiento aplazado en todos los edificios de la OEA | $37.400.475 |

ANEXO VIII

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO APLAZADO CRÍTICOS

(por edificio)

| Edificio Administrativo |  |  |  |  | Prioridad | Costo estimado ECR (US$ 2007)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reemplazo de azoteas |  |  |  |  | Crítica | 200.000 |
|  | Reparación de desagüe de tejado |  |  |  | Crítica | 50.000 |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  | Crítica | 873.200 |
|  | Instalación de nueva bomba de agua y bomba de agua fría del condensador como reserva | Crítica | 35.000 |
|  | Instalación de dos (2) calderas de gas nuevas y una chimenea de gas de alta eficiencia | Crítica | 153.247 |
|  | Instalación de válvula de retención en bombas de aguas negras | Crítica | 6.300 |
|  | Limpieza, prueba y reparación de drenaje de terraza |  | Crítica | 12.600 |
|  | Desmontado de adoquín de terraza, reemplazo de impermeabilización drenaje | Crítica | 7.560 |
|  | Limpieza y reparación de desagüe de tejado y canalones | Crítica | 7.560 |
|  | Sellado de vierteaguas inferior en muros de balaustradas |  | Crítica | 10.597 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.356.064 |
| Casita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Creación de sistema de iluminación crítica |  |  | Crítica | 29.862 |
|  | Instalación de señales de salida iluminadas |  |  | Crítica | 6.300 |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  | Crítica | 80.640 |
|  | Verificación del sistema de detectores de humo y alarmas de incendios | Crítica | 18.900 |
|  | Instalación de sistema para prevención de reflujo |  | Crítica | 20.790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 156.492 |
| Edificio de la Secretaría General |  |  |  |  |  |
|  | Reemplazo de azoteas |  |  |  |  | Crítica | 450.000 |
|  | Modernización de enfriadores |  |  | Crítica | 300.000 |
|  | Reemplazo de unidades de aire acondicionado del Centro de Datos | Crítica | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 850.000 |
| Edificio principal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparación de tubos de bajada incrustados |  | Crítica | 120.000 |
|  | Mejoras a iluminación Salón de las Américas |  | Crítica | 56.700 |
|  | Protección contra sobrevoltaje |  |  |  | Crítica | 544.100 |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  | Crítica | 1.184.420 |
|  | Reemplazo AHU #2 |  |  |  |  | Crítica | 40.000 |
|  | Reemplazo AHU #4 |  |  |  |  | Crítica | 40.000 |
|  | Reemplazo de la bomba de calor en el PrintShop por unidades de inducción | Crítica | 25.000 |
|  | Instalación de nueva bomba de agua y bomba de agua fría del condensador como reserva | Crítica | 15.000 |
|  | Reemplazo de todas las unidades de inducción |  |  | Crítica | 270.000 |
|  | Instalación de calderas de recuperación nuevas para sustituir el sistema de vapor | Crítica | 153.247 |
|  | Sistema para prevención de reflujo en suministro interno de agua y drenaje; protección contra incendios | Crítica | 31.500 |
|  | Tratamiento de todas las estructuras de acero expuestas y corroídas en drenaje | Crítica | 44.100 |
|  | Válvulas de retención nuevas en bombas de aguas negras |  | Crítica | 12.600 |
|  | Todos los exteriores: Site parcial - Retiro de árboles de origen desconocido |  | Crítica | 15.000 |
|  | Caseta: Instalación de techo nuevo y recubrimiento exterior | Crítica | 6.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.557.967 |
| Museo de las Américas |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de señales de salida necesarias |  |  | Crítica | 18.900 |
|  | Instalación de sistema de aspersores |  |  | Crítica | 151.200 |
|  | Mejoras al sistema de alarma de incendios en edificio conforme a los códigos | Crítica | 56.081 |
|  | Instalación de válvula de retención en bomba de aguas negras | Crítica | 36.540 |
|  | Instalación de sistema para prevención de reflujo en suministro interno de agua | Crítica | 32.130 |
|  | Refuerzo de escalera |  |  |  |  | Crítica | 12.600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 307.451 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5.227.974 |

* Con excepción de los rubros del edificio de la SG, donde se emplearon costos estimados de 2015.

ANEXO IX

FUENTES PREVISTAS Y USO DE FONDOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA OEA

|  | Origen de los fondos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR Subprograma 113D (Administración y mantenimiento de edificios) | 5.363 | 1.789 | 1.081 | 1.551 | 901 |
| 2 | FR Subprograma 113Z (Mantenimiento de edificios - servicios públicos) |  | 1.374 | 1.232 | 1.199 | 1.199 |
| 3 | FR Subprograma 113V (Mantenimiento de edificios - seguridad) |  | 912 | 911 | 892 | 842 |
| 4 | FR Subprograma 113U (Mantenimiento de edificios - limpieza) |  | 1.593 | 1.621 | 1.492 | 1.492 |
| 5 | Contribución de ingresos por concepto de alquileres | 1.596 | 1.859 |  |  |  |
| 6 | Contribución del Salón de las Américas | 355 | 160 | 102 | 110 | 110 |
| 7 | Contribución del Fondo de Estacionamiento | 174 | 174 | 34 | 50 | 50 |
| 8 | Reserva especial aprobada por el CP (cuenta 831) | 184 | 50 |  |  |  |
| 9 | Contribución voluntaria de Chile |  | 22 |  |  |  |
| 10 | Contribución voluntaria de China |  | 203 |  |  |  |
| 11 | Total origen de los fondos | 7.672 | 8.136 | 4.982 | 5.293 | 4.593 |
|  | Uso de fondos |  |  |  |  |  |
| 12 | Reembolso de pagarés a la vista (Renovación Calle F) | 2.123 | 2.091 | 368 | 91 | 100 |
| 13 | Servicios edificios sede | 1.277 | 1.374 | 1.232 | 1.199 | 1.199 |
| 14 | Seguridad edificios sede | 875 | 912 | 911 | 892 | 842 |
| 15 | Limpieza y servicios generales sede | 1.531 | 1.593 | 1.621 | 1.492 | 1.492 |
| 16 | a. Mantenimiento general edificios sede | 1.152 | 995 | 721 | 1.120 | 746 |
| 17 | b. Mantenimiento aplazado sede (ECR) | 484 | 1.171 | 128 | 500 | 215 |
| 18 | Subtotal mantenimiento (a+b) | 1.636 | 2.166 | 850 | 1.620 | 961 |
| 19 | Total uso de fondos | 7.442 | 8.136 | 4.982 | 5.293 | 4.593 |
| 20 | Devuelto al Fondo Regular | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Los datos de este cuadro abarcan el mantenimiento para los edificios del 1 al 7 del Anexo I anterior.

ANEXO X

ASIGNACIÓN PROPUESTA PARA EL ÁREA DE OFICINAS DE LA JID

OCTAVO PISO DEL GSB

ANEXO XI

VISTA DESDE LAS OFICINAS DE LAS ESQUINAS ASIGNADAS A LA JID

OCTAVO PISO DEL GSB

# Footnotes

.	El edificio del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es propiedad de este instituto.

# Text boxes

CP35561S08.doc

CP35781S04.doc